## 1) Bevezetés
LCC Segédlet a Közvilágítás fejlesztésének és korszerűsítésének közbeszerzéseihez
Bevezetés
Az LCC Segédlet alkalmazási köre
Ezt a számítási segédletet a következő típusú termékek életciklus-költségének (LCC - Life-cycle cost) értékelésére tervezték: - Az MSZ EN13201 szabvány szerinti útvilágítás, azaz rögzített világítástechnika, amely a járművek, kerékpárok és gyalogosok által használt kültéri közforgalmú területek használói számára sötét időben a közlekedésbiztonság, a forgalom és a közbiztonság érdekében jó láthatóságot biztosít. Más típusú kültéri világítási rendszerekre (alagutakhoz, parkolókhoz stb.) a segédlet nem vonatkozik.
A Segédlet felépítése
A Segédlet összesen hét munkalapot tartalmaz:
1) Bevezetés, amely röviden felvázolja a Segédlet tartalmát és alkalmazását.
2) LCC_Eredmények, összegzés ahol az LCC számítás eredményei és azok grafikus ábrázolása található. A munkalap cellái automatikusan feltöltődnek. Az ajánlatkérők által megadott alapadatok és az ajánlattevők által szolgáltatott adatok automatikusan integrálódnak a 3) és 4) munkalapról (lásd alább). Ezek alapján bemutatásra kerülnek az életciklusköltség fő költségelemei (beruházás, működés stb.), valamint a számítás eredményei, melyeket grafikusan is megjelenít a Segédlet ezen munkalapja. A költség adatokat áfa nélküli, nettó értékükön tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
3) Ajánlatkérői_adatok, amely munkalapon az ajánlatkérőnek meg kell adnia a számításokhoz szükséges alapvető paramétereket (értékelési időszak hossza, mennyiségek stb.) Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. A Segédletben egyszerre 10 féle tartószerkezet (ld. E:N oszloptartomány) és 5 féle világítótest (ld. 25-48 sorok) kezelhető , a szükségtelen oszlopokat, sorokat elrejtheti. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a munkalapon cellák, oszlopok vagy sorok törlése vagy újak beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
4) Ajánlattevői_adatok, ahol az ajánlattevők megadják az ajánlatuk életciklus-költségének kiszámításához szükséges adatokat a kialakított sablonnak megfelelően. A munkalap több sora automatikusan feltöltődik az ajánlatkérő által az előző munkalapon megadott adatokkal. Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalapon cellák, oszlopok vagy sorok törlése vagy újak beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
5) Definíciók, módszertan, amely lap tartalmazza a segédlet az adatmezőinek értelmezését, az LCC elemeinek, paramétereinek definícióit és az alkalmazott számítások matematikai képleteit.
6) Referencia adatok, amely tartalmazza a számításokhoz szükséges több paraméter ajánlott mértékét és azok hivatalos forrását, valamint a legördülő menük szövegét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalap módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
7) LCC Számítás, amely munkalap az életciklusköltség számítás részletes idősorait tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
A Segédlet használata
A cellák különböző színkódokkal rendelkeznek:
Kitöltendő cellák: a 3) és 4) munkalapokon csak ezeket a FEHÉR hátterű cellákat kell kitölteni! (input cellák)
Legördülő menü: Kérjük válasszon!
Hivatkozás: A cellák automatikusan feltöltődnek a korábban kitöltött cellák adataival.
Képlet: A korábban megadott adatok alapján, automatikusan számított cellák.
Nem releváns cella: nem kell kitölteni.
i | A segédlet több celláján jegyzet található, melyek fontos instrukciókkal, magyarázatokkal segítik a kitöltést.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2) munkalap csak azt követően mutat helyes számítási ereményeket, miután a 3) és 4) munkalapokon a megfelelő input adatokat megadták. A kitöltés során, a szürke hátterű cellákban átmenetileg hibaüzenetek jelenhetnek meg, amennyiben az adott számításhoz valamely adat még hiányzik.
AJÁNLATKÉRŐ-ként:
Az adatok egy része a műszaki leírásra és hazai és/vagy nemzetközi szabványokra utalhat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint kell meghatározni. Ügyeljen arra, hogy hivatkozzon ezekre a közbeszerzési dokumentumokban, valamint hogy biztosítsa az eredmények egyenlő esélyekkel történő értékelését és összehasonlíthatóságát az ajánlattevők között.
A "3) Ajánlatkérői adatok" fülön a beszerzés tárgyának kiválasztásával "aktiválhatja" az egyes oszlopok hivatkozásait és képleteit. Töltse ki a FEHÉR hátterű cellákat azokban az oszlopokban, melyeket a tárgy kiválasztásával aktivált! Amennyiben eljárásában valamely cella nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket. Ne feledje, hogy egyes paraméterek esetében előfordulhat, hogy nem rendelkezik az információval, és a szervezetén belüli más osztályoktól vagy más szervezettől kell kérnie azokat.
Az eljárás során minden ajánlattevő kitölti a Segédletet, így az egyes Excel fájlok mindig egy ajánlattevő adatait tartalmazzák. Ajánlatkérő a visszaérkező, kitöltött Segédletek 2) munkalapjának összehasonlítása alapján választhatja ki a legalacsonyabb életciklusköltséggel rendelkező ajánlatot.
Az input adatok megadását követően védje le ezt a munkalapot, hogy az ajánlattevők megadhassák ajánlatuk adatait a 4) lapon, de elkerüljék az esetleges nem kívánt módosításokat. A Lapvédelem beállításához lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Ezután a segédletet (Excel fájlt) csatolja a közbeszerzési dokumentációhoz, a kitöltött, levédett 3) munkalapot pdf formátumban is célszerű csatolni.
Az eljárás során minden ajánlattevő kitölti a Segédletet, így az egyes Excel fájlok mindig egy ajánlattevő ajánlatának adatait tartalmazzák. Ajánlatkérőként a visszaérkező, kitöltött Segédletek 2) munkalapjainak összehasonlítása alapján választhatja ki a legalacsonyabb életciklusköltséggel rendelkező ajánlatot.
AJÁNLATTEVŐ-ként
A „4) Ajánlattevői_adatok” munkalapon töltse ki a FEHÉR hátterű cellákat, azokban az oszlopokban melyekre ajánlata vonatkozik. Minden input cellát ki kell tölteni azokban az oszlopokban, amelyekben termék szerepel. Amennyiben ajánlatában valamely cella/oszlop nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket az input cellákban. A kitöltés során minden esetben legyen tekintettel a közbeszerzési dokumentációban, különösen a műszaki specifikációban foglaltakra! A szürke hátterű cellák automatikusan feltöltődnek az ajánlatkérő által korábban megadott adatoknak megfelelően, NE módosítsa ezen cellákat!
Ajánlati adatainak megadását követően védje le ezt a munkalapot, az adatok ajánlatkérő általi, nem kívánt, esetleges módosításának elkerülése érdekében. Ehhez lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Felhasználás
Ez a segédlet a Miniszterelnökség és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), "A zöld közbeszerzés előmozdítása Magyarországon, különös tekintettel az életciklusköltség-számításra" című közös projektje keretében készült, az Európai Unió Technikai Támogatási Eszközén keresztül nyújtott finanszírozásával és a Közbeszerzési Hatóság részvételével. A Segédlet szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével olyan módon, hogy a Segédlet átdolgozása esetén fel kell tüntetni az átdolgozás tényét. A Segédlet alkalmazásával kapcsolatban minden felelősséget a felhasználó visel!
Budapest, 2023. november
Note on B2: Kérjük, hogy az LCC Segédlet kitöltése előtt feltétlenül tanulmányozza a kapcsolódó Felhasználói Útmutatót! LCC_Felhasználói_útmutató_Közvilágítás.pdf
Note on A24: A segédlet több celláján fontos instrukciókat, magyarázatokat talál jegyzetben, melyek a cellára mutatva jelennek meg.

## 2) LCC_Eredmények, összegzés
LCC Eredmények, összegzés
Az életciklusköltség-számítás eredményeinek összegzése és ábrázolása
AJÁNLATKÉRŐ: | 0
AJÁNLATTEVŐ: | 0
A beszerzés tárgya:
A beszerzés azonosítása:
Költségelemek jelenértéke (PVn)
Beszerzési költség | HUF
Energia költségek jelenértéke | HUF
Karbantartási költségek jelenértéke | HUF
Egyéb költségek jelenértéke | HUF
Externális költségek jelenértéke | HUF
A beszerzés életciklusköltsége (lcc) | HUF
Éves energia felhasználás | kWh/év
Éves energia költség | HUF/év
CO2 kibocsátás | kg CO2-ekv
Teljes beszerzésre vonatkozó, összesített adatok
Összes beszerzési költség | HUF | 0
Összes energia költség jelenértéke | HUF | 0
Összes karbantartási költség jelenértéke | HUF | 0
Összes egyéb költség jelenértéke | HUF | 0
Összes extenális költség jelenértéke | HUF | 0
A teljes beszerzés életciklusköltsége (LCC) | HUF | 0
Összes éves energia felhasználás | kWh/év | 0
Összes éves energia költség | HUF/év | 0
Összes éves CO2 kibocsátás | kg CO2-ekv | 0
Az életciklusköltség-számítás eredményeinek ábrázolása
Note on C10: Tartalmazza a energia reál áremelkedésének hatását is, amennyiben megadott ilyen paramétert a 3) munkalapon.
Note on C15: A költségelemek jelenértékének összege projekt területenként, illetve tartószerkezetek szerint (oszloponként)
Note on C18: Reál áremelkedés hatását nem tartalmazza. Amennyiben figyelembe vett energia reál áremelkedést, ez az érték az első évi energia költségnek felel meg.
Note on C24: Tartalmazza a energia reál áremelkedésének hatását is, amennyiben megadott ilyen paramétert a 3) munkalapon.
Note on C29: Felhívjuk a figyelmet, hogy az életciklusköltség általában nem egyenlő a becsült értékkel! A közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-19. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az életciklusköltség-számításon alapuló értékelési szempont(ok) alkalmazása a becsült érték meghatározását alapjaiban nem befolyásolja. A becsült érték meghatározásának módszerére ez esetben is a Kbt. 28. § (2) bekezdése tekinthető irányadónak. Részletesen ld. a jelen segédlethez kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató vonatkozó fejezetét!
Note on C32: Reál áremelkedés hatását nem tartalmazza. Amennyiben figyelembe vett energia reál áremelkedést, ez az érték az első évi energia költségnek felel meg.
Note on C33: CO2 ekvivalensben

## 3) Ajánlatkérői alapadatok
Ajánlatkérői alapadatok
Ajánlatkérő által megadott adatok: Az életciklus-költségek kiszámításának egységes paraméterei és alapadatai.
Ezen a munkalapon a FEHÉR cellák kitöltésével adhatja meg az LCC számításhoz szükséges ajánlatkérői alapadatokat.
AJÁNLATKÉRŐ megnevezése / azonosítása
i | A beszerzés tárgya: |  | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon!
A beszerzés azonosítása:
i | A projekt terület(ek)/tartószerkezetek megnevezése:
i | Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben (meglévő/tervezett) | db
Az LCC számításának alapvető paraméterei:
| Pénznem |  | HUF
| LCC értékelési periódus | évek | 20
i | Diszkont ráta | % | 2%
Az energia költség kiszámításának alapvető paraméterei:
| Villamos energia ára | HUF/kWh
| Villamos energia árának becsült éves reál növekedési üteme | % | 0%
i | Az energia felhasználás meghatározásának alapja: |  | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon!
| A megvilágítandó terület nagysága: | m2
i | 1. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként:
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
2. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként:
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
3. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként:
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
4. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként:
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
5. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként:
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
i | AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő karbantartási költségek (nem kötelező):
| Átlagos éves karbantartási költség világítótestenként | HUF/év/világítótest
| Egyéb éves karbantartási költségek | HUF/év
i | Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (nem kötelező):
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ft/év/világítótest
| Egyéb éves költségek | Ft/év
| A környezeti externáliák költsége (nem kötelező): |  | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia | NEMZETI referencia
| Ajánlatkérőre jellemző villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | kg CO2-eq/kWh
| A nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | kg CO2-eq/kWh | 0.195
| A CO2-egyenérték költsége | HUF/kg CO2-ekv | 37.6
Note on B8: A beszerzés tárgyának kiválasztásával "aktiválódnak" az adott oszlop képletei és hivatkozásai a 2)-4) munkalapokon! Korszerűsítés, rekonstrukció, csere: meglévő közvilágítási infrastruktúra esetén adja meg azon meglévő tartószerkezetek (oszlopok) számát, melyeket a beruházás érint és adja meg az egyes világítótestek üzemidejét. A lehetséges adatforrások pl.: korábbi (terv)dokumentációk, a Közvilágítási naptár, az energiaszolgáltatóval történő elszámolása adatai. Új létesítés: válassza ezt az opciót, amennyiben a területen korábban nem volt közvilágítási infrastruktúra, de a beruházás előkészítése során a szükséges tartószerkezetek száma, és a világítótestek üzemideje meghatározásra került, illetve ha már rendelkezik kiviteli tervvel. Új létesítés tervezéssel: válassza ezt az opciót, amennyiben a területen korábban nem volt közvilágítási infrastruktúra és jelen eljárásban az ajánlattevői feladatok a tervezést is magukba foglalják, tehát a tartószerkezetek számának és a világítótestek üzemidejének meghatározása is ajánlattevők feladata. Ez esetben ezeket az adatokat itt nem kell kitöltenie, a cellák automatikusan sötétszürke hátteret kapnak. Ajánlattevők a 4) munkalapon adhatják meg ajánlatuk szerint ezeket az adatokat.
Note on B10: Az oszlopokba írja be azon projekt terüle(ek) megnevezését (pl. X utca, Y út stb.), amelyekre a beruházás vonatkozik és a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevőknek adatot kell szolgáltatniuk. Ha a beruházás különböző típusú tartószerkezeteket tartalmaz, különböző típusú lámpatestekkel, hivatkozzon minden típusra egy másik oszlopban (pl. X utcai magas oszlopsor, X utcai alacsony oszlopsor). Fontos, hogy akkor is különbözőnek kell tekinteni, tehát külön oszlopban kell szerepeltetni adott tartószerkezeteket, ha eltérő számú/típusú világítótest található rajtuk, mivel a segédlet a tartózerkezetek ezen jellemzője mentén dolgozza fel az információkat akkor is, ha egyébként más műszaki szemponból (pl. anyaguk, kialakításuk alapján) azonos típusúnak tekinthetők a tartószerkezetek.
Note on B11: Ha 8. sorban a "Korszerűstés, rekonstrukció, csere" vagy "Új létesítés" opciót választotta, akkor itt adhatja meg azon meglévő oszlopok/tartószerkezetek számát, melyekre a kiírás szerinti feladatban új világítótest kerül, vagy adja meg a kiviteli terv szerint szükséges tartószerkezetek számát. Ha az "Új létesités tervezéssel" opciót választotta, tehát a kiirás szerinti feladat kiterjed a szükséges oszlopok számának/elhelyezkedésének meghatározását is, a sor automatikusan sötét szürke hátteret kap, ajánlatkérőként nem kell kitölteni! Az oszlopok számát ez esetben ajánlattevő adja meg a 4) munkalapon. Fontos, hogy akkor is különbözőnek kell tekinteni, tehát külön oszlopban kell szerepeltetni adott tartószerkezeteket, ha eltérő számú/típusú világítótest található rajtuk, mivel a segédlet a tartózerkezetek ezen jellemzője mentén dolgozza fel az információkat akkor is, ha egyébként más műszaki szemponból (pl. anyaguk, kialakításuk alapján) azonos típusúnak tekinthetők a tartószerkezetek.
Note on B16: A diszkontráta a jövőben felmerülő költségek jelenértékének kiszámításához szükséges. Referenciaként 2%-os diszkontráta használható az „Európai Bizottság DG TREN. Előkészítő tanulmányok az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeihez. 9. tétel Közúti világítás. Végleges jelentés. 2007” című dokumentuma alapján. Alternatív megoldásként az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága azt javasolja, hogy általános szabályként 5 %-os szociális diszkontrátát alkalmazzanak viszonyítási alapként a kohéziós tagállamokban és 3 %-os mértéket a többi tagállamban. Az egyszerűbb számítás érdekében állítsa a diszkontrátát 0-ra. A jelenérték számításról ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutatót.
Note on B22: Válassza ki az energia költségek kiszámításának módját: 1. lehetőség: Az ajánlattevő által megadott Éves energiafelhasználási mutató (AECI) alapján, mely az MSZ EN 13201-5 Útvilágítás, 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők" című szabványnak megfelelően számított érték. Ha ezt az opciót választja, ügyeljen rá, hogy a közbeszerzési dokumentációban is a szabványra történő hivatkozással írja elő a mutató alkalmazását. Ez esetben ajánlatkérőként a megvilágítandó terület méretét kell megadnia a következő sorban. 2. lehetőség: Az ajánlatkérő által meghatározott üzemidő és az ajánlattevők által javasolt lámpatestek teljesítménye alapján, az LCC Segédletben számitva. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a megvilágitandó területet nem kell megadnia, a következő sor automatikusan sötét szürke hátteret kap, nem releváns, nem kell kitölteni!
Note on B25: "Korszerűsítés, rekonstrukció, csere" illetve "Új létesítés" esetén adja meg az egyes világítótestek üzemidejét teljesítményszintenként. Már meglévő infrastruktúra esetén ezeket az adatokat pl. korábbi (terv)dokumentációkból, a Közvilágítási naptár alapján, vagy az energiaszolgáltatóval történő elszámolása adatai alapján határozhatja meg. "Új létesítés" esetén, elsősorban már rendelkezésre álló kiviteli tervnek megfelelően, vagy előzetes műszaki felmérés, tájékoztatás ill. a beruházás előkészítése során meghatározott adatok alapján adhatja meg. "Új létesítés tervezéssel" esetén az egyes lámpatestek üzemidejét is ajánlattevő adja meg a 4) munkalapon. Tehát ha ajánlatkérőként a 8. sorban ezt az opciót választotta, akkor a 27:49 sorok celláit nem kell kitöltenie, a cellák automatikusan sötét szürke hátteret kapnak.
Note on B51: Meglévő szolgáltatási, üzemeltetési szerződése alapján, illetve ha ajánlatkérőként jelenleg is ellát üzemeltetési, karbantartási feladatokat, akkor tevékenységének gazdálkodási adatai alapján határozható meg. Az itt megadott költségeket a számítások minden ajánlat esetében egységesen kezelik. A költségek tartalmátról célszerű információt szolgáltatni az ajánlattevők számára a közbeszerzési dokumentumokban Átlagos, éves költség világítótestenként és/vagy éves karbantartási költség egy összegben, mindkettőbe beleértve a munkaerőt és a szükséges felszereléseket, anyagokat is (pl. renelkezésre állás, csere, bejárás, mérési költség, lámpatisztítás stb.,)
Note on B55: A fenti kategóriákba nem sorolható éves költségek, világítótestek darabszámára vetítve és/vagy egy összegben, amennyiben releváns. Pontos tartalmukat a közbeszerzési dokumentációban kell megadni.

## 4) Ajánlattevői_adatszolg.
Ajánlattevői adatok
Az ajánlatok értékelése az életciklusköltség-számítás (LCC) módszerével történik, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatának elbírálásához kérjük, adja meg az ajánlatával kapcsolatos információkat az alábbi táblázat FEHÉR celláinak kitöltésével.
AJÁNLATTEVŐ megnevezése / azonosítása
A beszerzés tárgya:
A beszerzés azonosítása:
A projekt terület(ek)/beszerzésrészek megnevezése
| Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben (meglévő/tervezett) | db
Az energia felhasználás meghatározásának alapja:
| A megvilágítandó terület nagysága | m2
| A telepítés éves energiafogyasztási indexe (AECI) | kWh/m2/év
i | Ajánlatban szereplő tartószerkezetek adatai:
i | Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma | db
| Tartószerkezet ajánlati ára | Ft/db
i | Tartószerkezet telepítési költsége | Ft/db
i | Információk a világítótestekről és alkatrészeikről:
| 1. típusú világítótestek adatai: | megnevezés
i | Világítótestek száma tartószerkezetenként | db/tartószerkezet
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
i | Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
i | Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
i | Világítótest teljes teljesítménye | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-1 | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-2 | Watt
| A világítótest ajánlati ára | Ft/világítótest
i | A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns) | Ft/világítótest
| Driver ajánlati ára | Ft/világítótest
| LED-panel/modul ajánlati ára | Ft/világítótest
| Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára | Ft/világítótest
| 2. típusú világítótestek adatai: | megnevezés
| Világítótestek száma tartószerkezetenként | db/tartószerkezet
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Világítótest teljes teljesítménye | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-1 | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-2 | Watt
| A világítótest ajánlati ára | Ft/világítótest
| A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns) | Ft/világítótest
| Driver ajánlati ára | Ft/világítótest
| LED-panel/modul ajánlati ára | Ft/világítótest
| Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára | Ft/világítótest
| 3. típusú világítótestek adatai: | megnevezés
| Világítótestek száma tartószerkezetenként | db/tartószerkezet
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Világítótest teljes teljesítménye | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-1 | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-2 | Watt
| A világítótest ajánlati ára | Ft/világítótest
| A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns) | Ft/világítótest
| Driver ajánlati ára | Ft/világítótest
| LED-panel/modul ajánlati ára | Ft/világítótest
| Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára | Ft/világítótest
| 4. típusú világítótestek adatai: | megnevezés
| Világítótestek száma tartószerkezetenként | db/tartószerkezet
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Világítótest teljes teljesítménye | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-1 | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-2 | Watt
| A világítótest ajánlati ára | Ft/világítótest
| A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns) | Ft/világítótest
| Driver ajánlati ára | Ft/világítótest
| LED-panel/modul ajánlati ára | Ft/világítótest
| Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára | Ft/világítótest
| 5. típusú világítótestek adatai: | megnevezés
| Világítótestek száma tartószerkezetenként | db/tartószerkezet
| Maximális teljesítményű üzemidő | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális) | óra/év
| Világítótest teljes teljesítménye | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-1 | Watt
| Csökkentett teljesítményszint-2 | Watt
| A világítótest ajánlati ára | Ft/világítótest
| A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns) | Ft/világítótest
| Driver ajánlati ára | Ft/világítótest
| LED-panel/modul ajánlati ára | Ft/világítótest
| Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára | Ft/világítótest
i | Külső vezérlő- és mérőeszközök információi (amennyiben releváns):
| Külső vezérlő és mérőeszközök ajánlati ára | Ft
| Eszközök telepítési költsége | Ft
Karbantartási költségek:
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő, átlagos éves karbantartási költség világítótestenként | Ft/év/világítótest
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves karbantartási költségek | Ft/év
i | Átlagos éves karbantartási költség világítótestenként | Ft/év/világítótest
i | Egyéb éves karbantartási költségek | Ft/év
Egyéb költségek:
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ft/világítótest
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves költségek | Ft/év
i | Egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ft/világítótest
i | Egyéb éves költségek | Ft/év
Note on B18: "Korszerűsítés, rekonstrukció, csere" esetén, ha az oszlopok sűrítését javasolja ajánlatában, itt adhatja meg az újonnan létesítendő/bevonandó tartószerkezetek adatait. "Új létesítés" esetén csak a költségadatokat töltse ki (20-21.sor) és ne ismételje meg az ajánlatkérő által már megadott darabszámot, mivel az a tartószerkezetek számának duplikálásához vezet a számításokban! "Új létesítés tervezéssel" esetén itt adja meg az ajánlata szerint létesítendő/bevonandó tartószerkezetek adatait. Amennyiben valamely adat nem releváns, írjon az adott cellába nullát!
Note on B19: "Új létesítés" esetén nem kell megismételni az Ajánlatkérő által a 3) munkalapon már megadott oszlopszámot, mert az a számításokban az oszlopszám duplikálásához vezetne!
Note on B21: Minden feladattal és erőforrással együtt (vö.műszaki dokumentációval)
Note on B23: A világítótestek adatait a közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, különösen a műszaki specifikációban foglaltaknak megfelelően kell megadni!
Note on B25: A műszaki dokumentációnak megfelelően, illetve az ajánlatában szereplő műszaki megoldásnak megfelelően
Note on B27: Opcionális, csak akkor kell kitölteni, ha a pályázati dokumentáció előírja!
Note on B28: Opcionális, csak akkor kell kitölteni, ha a pályázati dokumentáció előírja!
Note on B29: Üzemi és egyéb veszteségeket is beleértve, elszámolási teljesítmény.
Note on B33: Minden feladattal és erőforrással együtt (vö. közbeszerzési műszaki dokumentáció), amennyiben releváns.
Note on B94: A közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, különösen a műszaki specifikációban foglaltaknak megfelelően kell megadni, beleértve az összes feladatot és erőforrást. Amennyiben ezen eszközök költsége több oszlopban is szereplő világítótestekre/területekre vonatkozik, akkor vagy az adott oszlopokra szétosztva az ajánlatkérői instrukciók szerint, vagy egy oszlopban, egy összegben kell a költségeket megadni.
Note on B101: Amennyiben releváns, a közbeszerzési dokumentumoknak, különösen a műszaki dokumentációnak megfelelő tartalommal, pl. driver csere, szerelvénylap csere, LED-panel/modul cseréje, irányítástechnikai berendezés cseréjének költsége stb. Átlagos költség, beleértve a munkaerőt és a szükséges felszereléseket, anyagokat is.
Note on B102: Amennyiben releváns, bejárás, mérési költség, lámpatisztítás stb., a kiírás műszaki előírásainak megfelelően
Note on B107: A fenti kategóriákba nem sorolható, de a kiírás szerinti feladat, illetve ajánlatának részét képező költségek, melyek az eszközök használatának megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek. pl. oktatás, képzés
Note on B108: A fenti kategóriákba nem sorolható, de a kiírás szerinti feladat, illetve ajánlatának részét képező költségek, melyek az eszközök használatával kapcsolatban minden évben felmerülnek. pl. software licensz díj

## 5) Definíciók, képletek
Definíciók és képletek
Ez a lap tartalmazza a Segédlet adatmezőinek értelmezését, definícióját, valamint az alkalmazott képleteket, matematikai összefüggéseket. A Segédlet kitöltéséhez további instrukciók találhatók az egyes cellákhoz fűzött megjegyzésekben, valamint a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatóban
Adatmezők megnevezése |  | Definíció, értelmezés | Képlet (amennyiben releváns)
2) LCC_Eredmények_összegzés munkalap |  | A munkalap minden cellája automatikusan feltöltődik az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő által a 3) és 4) munkalapokon megadott input adatok, valamint a Segédletben alkalmazott matematikai összefüggések alapján (ld. lentebb). A hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
| A beszerzés tárgya: | Automatikusan feltöltődik az Ajánlatkérő által, a 3) munkalap 8. sor, E-N oszlopokban megadottak szerint.
| A beszerzés azonosítása: | Automatikusan feltöltődik az Ajánlatkérő által, a 3) munkalap 10. sor, E-N oszlopokban megadottak szerint.
| Költségelemek jelenértéke (PVn) | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Beszerzési költség | A releváns költségelemek jelenértékét hivatkozza rendre a 7) munkalapról. A költségelemek meghatározásának képletét ld. lentebb, a "7) LCC Számítás" munkalap leírásánál..
Energia költségek jelenértéke
Karbantartási költségek jelenértéke
Egyéb költségek jelenértéke
Externális költségek jelenértéke
| A beszerzés életciklusköltsége | A beszerzés összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtartam alatt. Vagyis, az egyes oszlopokban szereplő eszközökre vonatkozóan a releváns költségelemek jelenértékének összege. | Beszerzési költség+Energia költségek jelenértéke+Karbantartási költségek jelenértéke+Egyéb költségek jelenértéke+Externális költségek jelenértéke
| Éves energia felhasználás | Az adott beszerzés teljes éves energiafelhasználása, kWh/év. Hivatkozás 7) munkalap 18. sorára (Naturáliák összesítése táblázat). Az alkalmazott módszert és képleteket ld. lentebb a 3) és 7) munkalapok magyarázatánál.
| Éves energiaköltség | Az adott beszerzés Éves energiafelhasználásának költsége, a villamosenergia árának reál áremelkedése nélkül. A reál áremelkedés hatása az éves energiaköltségre nyomon követhető a vizsgált időtáv egyes éveiben a 7) munkalapon. A reál áremelkedés hatásának számításához alkalmazott képletet ld. lentebb a 7) munkalap értelmezésénél. | Éves energia felhasználás*Villamosenergia ára
| Éves CO2 kibocsátás | Az adott beszerzésben szereplő eszközök által felhasznált villamosenergia következtében, egy év alatt a légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyisége szén-dioxid egyenértékben (CO2 ekvivalens) megadva. Számításához Ajánlatkérő választásának függvényében a 3) munkalapon Ajánlatkérő által megadott, rá jellemző átlagos kibocsátási értéket, vagy a 6) munkalapon szereplő Nemzeti referencia értéket veszi figyelembe. | Éves energiafelhasználás*(Nemzeti villamosenergia-mix üvegházhatású gáz kibocsátása, vagy Ajánlatkérőre jellemző energia-mix vegházhatású gáz kibocsátása)
| Teljes beszerzésre vonatkozó, összesített adatok | Az E-N oszlopok, megfelelő értékeit összesíti rendre, a teljes beszerzésre vonatkozóan.
Összes beszerzési költség
Összes energia költség jelenértéke
Összes pótlási költség jelenértéke
Összes karbantartási költség jelenértéke
Összes egyéb költség jelenértéke
Összes extenális költség jelenértéke
| Teljes beszerzés életciklusköltsége | A teljes beszerzés összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtávon. Az E-N oszlopokban szereplő eszközök Életciklusköltségét (lcc) összesíti a teljes beszerzésre vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet, hogy az életciklusköltség (LCC) általában nem egyenlő a beszerzés becsült értékével! A közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-19. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az életciklusköltség-számításon alapuló értékelési szempont(ok) alkalmazása a becsült érték meghatározását alapjaiban nem befolyásolja. A becsült érték meghatározásának módszerére ez esetben is a Kbt. 28. § (2) bekezdése tekinthető irányadónak. Részletesen ld. a jelen segédlethez kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató vonatkozó fejezetét!
| Teljes beszerzés éves energia felhasználása | Az egyes beszerzések, vagyis az E-N oszlopok megfelelő értékeit összesíti a teljes beszerzésre vonatkozóan.
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátása
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátásának költsége
3) Ajánlatkérői_adatok munkalap |  | AJÁNLATKÉŐként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia! A munkalap E-N oszlopaiban (input oszlopok) különböző műszaki paraméterekkel rendelkező, vagy egyéb szempontok (pl. földrajzi elhelyezkedés) szerint elkülönülő beszerzésrészeket vehet fel a táblázatba. A Segédlet számításai során "azonosnak" tekintjük azon tartószerkezeteket, melyeken a világítótestek és egyéb tartozékok száma azonos! (pl. X utca, Y utca-hálózat alatti, Y utca-hálózat feletti stb.) Ezzel kapcsolatban további instrukciókat talál a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutatóban!
| A beszerzés tárgya: | Kitöltése kötelező! Kérjük válasszon a legördülő menüből! Az E-N oszlopokban ezzel "aktiválódnak" az adott oszlopban található hivatkozások és képletek a Segédlet többi munkalapján is! Opciók: -Korszerűsítés, rekonstrukció, csere: meglévő közvilágítási infrastruktúra esetén adja meg azon meglévő tartószerkezetek (oszlopok) számát, melyeket a beruházás érint és adja meg az egyes világítótestek üzemidejét a 26. sortól. A lehetséges adatforrások pl.: korábbi (terv)dokumentációk, a Közvilágítási naptár, az energiaszolgáltatóval történő elszámolása adatai. -Új létesítés: válassza ezt az opciót, amennyiben a területen korábban nem volt közvilágítási infrastruktúra, de a beruházás előkészítése során a szükséges tartószerkezetek száma, és a világítótestek üzemideje meghatározásra került, illetve ha már rendelkezik kiviteli tervvel. -Új létesítés tervezéssel: válassza ezt az opciót, amennyiben a területen korábban nem volt közvilágítási infrastruktúra és jelen eljárásban az ajánlattevői feladatok a tervezést is magukba foglalják, tehát a tartószerkezetek számának és a világítótestek üzemidejének meghatározása is ajánlattevők feladata. Ez esetben ezeket az adatokat itt nem kell kitöltenie, a cellák automatikusan sötétszürke hátteret kapnak. Ajánlattevők a 4) munkalapon adhatják meg ajánlatuk szerint ezeket az adatokat.
| Beszerzés megnevezése / azonosítása | Minden aktív oszlopban ki kell tölteni a FEHÉR hátterű cellákat! Amennyiben valamely tétel az Ön beszerzésében nem releváns, akkor írjon nullát "0" az adott cellába.
| Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben: | Ha 8. sorban a "Korszerűstés, rekonstrukció, csere" vagy "Új létesítés" opciót választotta, akkor itt adhatja meg azon meglévő oszlopok/tartószerkezetek számát, melyekre a kiírás szerinti feladatban új világítótest kerül, vagy adja meg a kiviteli terv szerint szükséges tartószerkezetek számát. Ha az "Új létesités tervezéssel" opciót választotta, tehát a kiirás szerinti feladat kiterjed a szükséges oszlopok számának/elhelyezkedésének meghatározását is, a sor automatikusan sötét szürke hátteret kap, ajánlatkérőként nem kell kitölteni! Az oszlopok számát ez esetben ajánlattevő adja meg a 4) munkalapon. Fontos, hogy akkor is különbözőnek kell tekinteni, tehát külön oszlopban kell szerepeltetni adott tartószerkezeteket, ha eltérő számú/típusú világítótest található rajtuk, mivel a segédlet a tartózerkezetek ezen jellemzője mentén dolgozza fel az információkat akkor is, ha egyébként más műszaki szempontból (pl. anyaguk, kialakításuk alapján) azonos típusúnak tekinthetők a tartószerkezetek.
| Pénznem | Alapértelmezésként magyar forint, módosítható.
| LCC értékelési periódus hossza | Alapértelmezésként a beszerzendő eszközök hasznos élettartamát legalább egyszer lefedő időtáv. Közvilágítási berendezések esetén ajánlás: 20 év, melytől Ajánlatkérő eltérhet. A felmerülő releváns költségeket ezen időtartamra számítjuk ki. Az értékelési periódus meghatározásával kapcsolatban ld. még a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutatót is.
| Diszkont ráta | A diszkontrátát a jövőben felmerülő költségek jelenértékének kiszámításához használják. Alapértelmezésként a segédletben 2%-os diszkontráta alkalmazása ajánlott, az „Európai Bizottság DG TREN. Előkészítő tanulmányok az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeihez. 9. tétel Közúti világítás. Végleges jelentés. 2007” című dokumentuma alapján. Alternatív megoldásként az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága javaslata, hogy általános 5 %-os társadalmi diszkontrátát alkalmazzanak a kohéziós tagállamokban. Kifejezetten rövid vizsgált időtáv esetén (pl. 5év), az egyszerűbb számítás érdekében állítsa a diszkontrátát 0-ra. A jelenérték számítás és a diszkont ráta értelmezésével kapcsolatban ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Az energia költségek kiszámításának paraméterei | A közvilágítási berendezések esetén a használathoz kapcsolódó egyik fő költségtételkén az energiafelhasználás költségét vesszük figyelembe.
| Villamosenergia ára | Az áramszolgáltatás Ajánlatkérőre jellemző költsége, minden kapcsolódó díjjal együtt, ÁFA nélküli, nettó értéken megadva (HUF/kWh). A beszerzendő eszközök energiafogyasztásához kapcsolódó üzemeltetési költségek kiszámítására szolgál.
| Villamosenergia árának éves reál növekedési üteme | Az ajánlatkérő figyelembe veheti az életciklusköltség-számítás során a villamosenergia árának éves reál növekedési ütemét, mely az inflációt meghaladó áremelkedés mértéke százalékban megadva (%). Tekintettel arra, hogy az ár változását az értékelési periódusra jövőbeli éveire csak nagy bizonytalansággal lehet előrejelezni, az ár változása szükségszerűen az ajánlatkérő becslésén alapul! A becslés alapja lehet például a villamos energia korábbi években történő változásának átlagos mértéke (az ajánlatkérő által fizetett korábbi árak alapján) vagy a villamos energia árának változását mutató külső referencia adatok alapján számított érték. Ha az ajánlatkérő az árnövekedés ütemét nem tudja, vagy nem kívánja megbecsülni, akkor 0%-os mértéket is meghatározhat!
| Az energia felhasználás meghatározásának alapja: | A felhasznált energia éves mennyiségének meghatározására két féle opciót is kínál a segédlet. Kérjük, válasszon a legördülő menüből! Opciók: -AECI alapján: Éves energiafelhasználási mutató (Annual Energy Consumption Indicator) az "MSZ EN 13201-5 Útvilágítás, 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők" című szabványnak megfelelően számított mutató, kWh/m2/év mértékegységben megadva. -LCC segédlet alapján: a világítótestek darabszáma, üzemideje és teljesítménye alapján a segédlet automatikusan számítja. Részletesen ld. lentebb a 7) munkalap magyarázatainál.
| A megvilágítandó terület nagysága: | Amennyiben az előző sorban az "AECI alapján" opciót választotta, adja meg a megvilágítandó terület nagyságát, mely az energiafelhasználás számításához szükséges.
| 1.-5. típusú világítótestek üzemideje teljesítményszintenként: | A 25-48. sorokban adja meg az egyes világítótestek üzemidejét teljesítményszintenként. A segédlet számításai egy tartószerkezeten, maximum öt különböző típusú világítótest figyelembe vételét teszik lehetővé. Amennyiben az ön berendezésein ennél kevesebb világítótest van, a szükségtelen sorokat célszerű elrejteni. - "Korszerűsítés, rekonstrukció, csere", tehát már meglévő infrastruktúra esetén, ezeket az adatokat pl. korábbi (terv)dokumentációkból, a Közvilágítási naptár alapján, vagy az energiaszolgáltatóval történő elszámolása adatai alapján határozhatja meg. - "Új létesítés" esetén, elsősorban már rendelkezésre álló kiviteli tervnek megfelelően, vagy előzetes műszaki felmérés, tájékoztatás ill. a beruházás előkészítése során meghatározott adatok alapján adhatja meg. - "Új létesítés tervezéssel" esetén az egyes lámpatestek üzemidejét is ajánlattevő adja meg a 4) munkalapon. Tehát ha ajánlatkérőként a 8. sorban ezt az opciót választotta, akkor a 25:48 sorok celláit nem kell kitöltenie, a cellák automatikusan sötét szürke hátteret kapnak.
Maximális teljesítmény
Csökkentett teljesítményszint 1 (opcionális)
Csökkentett teljesítményszint 2 (opcionális)
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő karbantartási költségek (nem kötelező): | Ajánlatkérőként, meglévő szolgáltatási, üzemeltetési szerződése alapján, illetve ha ajánlatkérőként jelenleg is ellát üzemeltetési, karbantartási feladatokat, akkor tevékenységének gazdálkodási adatai alapján határozható meg. A költségek tartalmátról célszerű információt szolgáltatni az ajánlattevők számára a közbeszerzési dokumentumokban. Átlagos, éves költség világítótestenként és/vagy éves költség egy összegben, mindkettőbe beleértve a munkaerőt és a szükséges felszereléseket, anyagokat is (pl. renelkezésre állás, csere, bejárás, mérési költség, lámpatisztítás stb.,) Értelemszerűen, az itt megadott költségek egységesen vonatkoznak minden ajánlatra, tehát különbség csak az ajánlatokban szereplő eltérő világítótest darabszámok eredményeznek.
Átlagos éves karbantartási költség világítótestenként
Egyéb éves karbantartási költségek
| Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (amennyiben releváns): | A fenti kategóriákba nem sorolható költségek, amennyiben releváns.
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ajánlatkérőnél a használat megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek, melyek nem sorokhatóak a fenti kategóriákban. Pontos tartalmát a közbeszerzési dokumentációban kell megadni.
| Egyéb éves költségek | Ajánlatkérőnél a használat során rendszeresen, minden évben felmerülő költségek, melyek nem sorolhatók a fenti kategóriákba. Pontos tartalmát a közbeszerzési dokumentációban kell megadni.
| A környezeti externáliák költsége (nem kötelező): | Legördülő menü: kérjük, válasszon!
| Ajánlatkérőre jellemző villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | Amennyiben a fenti legördülő menüben az "AJÁNLATKÉRŐI adat"-ot választotta, kérjük adja meg az Ön szervezetére jellemző energia-mix üvegház-hatású gáz kibocsátását CO2 ekvivalensben kifejezve. Amennyiben nem ezt az opciót választotta, a sor automatikusan sötét szürke hátteret kap (nem releváns cella), nem kell kitölteni!
| A nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | Amennyiben a fenti legördülő menüben az "NEMZETI referencia"-t választotta, a sor automatikusan feltöltődik minden aktívált oszlopban a 6) Referencia adatok munkalapon, előre megadott értékkel, Magyarország nemzeti villamosenergia-mixének jellemző üvegházhatású gáz kibocsátása CO2 egyenértékben kifejezve.
| A CO2-egyenérték költsége | A Segédletben szereplő, ajánlott referencia érték, melyet ajánlatkérő módosíthat, forrását ld. 6) munkalapon. Minden aktívált oszlopban automatikusan feltöltődik a megadott értékkel.
4) Ajánlattevői_adatok munkalap |  | AJÁNLATTEVŐként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia, ügyeljen rá, hogy az adatokat ajánlatának megfelelően, az egyéb dokumentációkkal összhangban adja meg! Ajánlata adatait az E-N oszlopokban adhatja meg. Minden aktív oszlop, FEHÉR hátterű (input) celláját ki kell tölteni! Amennyiben ajánlatában valamely cella nem releváns, írjon nullát "0" az adott cellába! Az LCC számítás szempontjából releváns Ajánlatkérői adatokat a munkalap automatikusan feltölti az Ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadott értékellel minden aktív oszlopban. Ezek értelmezését ld. fent a 3) munkalap magyarázatánál.
| Ajánlatban szereplő tartószerkezetek adatai: | Ajánlattevőként adja meg az ajánlatában szereplő tartószerkezetek/oszlopok adatait a műszaki dokumentációnak megfeleően. - "Korszerűsítés, rekonstrukció, csere" esetén, ha az oszlopok sűrítését javasolja ajánlatában, itt adhatja meg az újonnan létesítendő/bevonandó tartószerkezetek adatait. - "Új létesítés" esetén csak a költségadatokat töltse ki (20-21.sor) és ne ismételje meg az ajánlatkérő által már megadott darabszámot, mivel az a tartószerkezetek számának duplikálásához vezet a számításokban! - "Új létesítés tervezéssel" esetén itt adja meg az ajánlata szerint létesítendő/bevonandó tartószerkezetek adatait. Amennyiben valamely adat nem releváns, írjon az adott cellába nullát! A Segédlet számításai során "azonosnak" tekintjük azon tartószerkezeteket, melyeken a világítótestek és egyéb tartozékok száma azonos!
Azonos típusú tartószerkezetek száma a létesítésben
| Tartószerkezet ajánlati ára | Az ajánlati árakat a szerződésben vállalt értéknek megfelelően, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni.
| Tartószerkezet telepítési költsége | ÁFA nélküli, nettó értéken, a szerződésben vállalt értéknek megfelelően kell megadni, a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírásnak megfelelően.
| Információk a világítótestekről és alkatrészeikről: | Ajánlattevőként itt adhatja meg az ajánlata szerinti világítótestek és egyéb tartozékok adatait. A segédlet számításai egy tartószerkezeten, maximum öt különböző típusú világítótest figyelembe vételét teszik lehetővé.
1. - 5. típusú világítótestek adatai:
| Világítótestek száma tartószerkezetenként | Adja meg a műszaki leírással összhangban, illetve ajánlata szerint az egy tartószerkezeten található, adott típusú világítótestek számát.
| Maximális teljesítményű üzemidő | Az Ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadott üzemidő adatokat a munkalap automatikusan feltölti az aktív oszlopokban (szürke hátterű cellák). Azonban ha a beszerzés tárgya "Új létesítés tervezéssel" (8. sor), akkor az üzemidők cellái automatikusan fehér hátteret kapnak és Ajánlatkérőként itt adhatja meg az ajánlata szerinti üzemidőket.
Csökkentett teljesítményszint-1 üzemideje (opcionális)
Csökkentett teljesítményszint-2 üzemideje (opcionális)
| Világítótest teljes teljesítménye | Adja meg az ajánlata szerint az egyes világítótestek teljesítményét szintenként. A számítás helyessége szempontjából fontos, hogy azon teljesítményszinteknél, ahol üzemidő szerepel, ott rendre teljesítmény adat is szerepeljen. Amennyiben valamely érték nem releváns, adjon meg nullát.
Csökkentett teljesítményszint-1
Csökkentett teljesítményszint-2
| A világítótest ajánlati ára | Az ajánlati árakat a közbeszérzési dokumentáció, különösen a műszaki specifikáció szerinti műszaki tartalomra vonatkozóan, ÁFA nélküli, nettó értéken, a szerződésben vállalt értéknek megfelelően kell megadni. Amennyiben valamely érték nem releváns, írjon nullát az adott cellába.
A világítótest beépítési költsége (amennyiben releváns)
Driver ajánlati ára
LED-panel/modul ajánlati ára
Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára
| Külső vezérlő- és mérőeszközök információi (amennyiben releváns): | Amennyiben releváns, a közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, különösen a műszaki specifikációban foglaltaknak megfelelően kell megadni, ÁFA nélküli, nettó áron, a szerződésben vállalt értéknek megfelelően. A telepítés költségébe beleértendő minden szükséges feladat, munkaerő, anyag és eszköz költsége.
Külső vezérlő és mérőeszközök ajánlati ára
Eszközök telepítési költsége
| Karbantartási költségek: | Amennyiben releváns, ezek a sorok az ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadott adatokat automatikusan hivatkozzák. A karbantartási költségekkel a kapcsolatban ld. a kapcsolódó Felhasználói Útmutatót is!
AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő, átlagos éves karbantartási költség világítótestenként
AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves karbantartási költségek
| Átlagos éves karbantartási költség világítótestenként | Amennyiben releváns, a közbeszerzési dokumentumoknak, különösen a műszaki dokumentációnak megfelelő tartalommal, pl. driver csere, szerelvénylap csere, LED-panel/modul cseréje, irányítástechnikai berendezés cseréjének költsége stb. Átlagos költség, beleértve a munkaerőt és a szükséges felszereléseket, anyagokat is. A szerződésben vállalt értéknek megfelelő, ÁFA nélküli, nettó értéken.
| Egyéb éves karbantartási költségek | Amennyiben releváns, a kiírás műszaki előírásainak megfelelően (pl. rendelkezésre állás, bejárás, mérési költség, lámpatisztítás stb.,), ajánlata szerint, éves átlagos költséget kell megadni. A szerződésben vállalt értéknek megfelelő, ÁFA nélküli, nettó értéken.
Egyéb költségek (amennyiben releváns):
| AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb kezdeti egyszeri költségek | Amennyiben releváns, ezek a sorok az ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadott adatokat automatikusan hivatkozzák. Az egyéb költségekkel a kapcsolatban ld. a kapcsolódó Felhasználói Útmutatót is!
AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves költségek
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | A fenti kategóriákba nem sorolható, de a kiírás szerinti feladat, illetve ajánlatának részét képező költségek, melyek az eszközök használatának megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek, pl. oktatás, képzés. A szerződésben vállalt értéknek megfelelő, ÁFA nélküli, nettó értéken.
| Egyéb éves költségek | A fenti kategóriákba nem sorolható, de a kiírás szerinti feladat, illetve ajánlatának részét képező költségek, melyek az eszközök használatával kapcsolatban minden évben felmerülnek, pl. software licensz díj. A szerződésben vállalt értéknek megfelelő, ÁFA nélküli, nettó értéken.
6) Referencia adatok |  | Ez a lap a számításokhoz használt adatkészleteket és ajánlott paramétereket tartalmazza. Tartalmazza az ajánlott diszkont rátát, a nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátását, a CO2 ekvivalens fajlagos költségét, valamint a legördülő menük szövegét. A munkalap munkalap módosítása az automatikus számítások hibás működését eredményezheti. A referencia adatokat ajánlatkérőként a 3) munkalapon módosíthatja. A referencia adatok módosításáról ld. a kapcsolódó Felhaszánlói útmutatót is.
7) LCC Számítás |  | Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza, automatiksan feltöltőtik a 3) és 4) munkalapon Ajánlatkérő és Ajánlattevő által megadott adatok és a segédletben alkalmazott matematikai összefüggések alapján. A hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
| Beszerzési költség összesítése | Ez a táblázat a 3) és 4) munkalapok E:N oszlopaiban megadott adatok és opcióválasztások alapján összesíti az ajánlat szerinti beszerzési költséget az egyes beszerzésrészekre vonatkozóan.
| Oszlop | Tartalmazza az oszlopok ajánlati árát és telepítési költségét is. Az ajánlatkérő által a 3) munkalap 11. sorában megadott és az ajánlattevő által a 4) munkalap 19.sorában megadott darabszámot összegzi! "Új létesítés tervezéssel" esetén csak az ajánlattevő által, a 4) munkalap 19.sorban megadott darabszámmal számol. | (Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma) * (Tartószerkezet ajánlati ára + Tartószerkezet telepítési költsége)
| Világítótest | Tartalmazza az ajánlati árat és a beépítés költségét is. | (A világítótest ajánlati ára + A világítótest beépítési költsége) * Világítótestek száma tartószerkezetenként *(Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| Driver |  | Driver ajánlati ára * Világítótestek száma tartószerkezetenként *(Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| LED panel |  | LED-panel/modul ajánlati ára * Világítótestek száma tartószerkezetenként *(Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| Irányítástechnika |  | Irányítástechnikai berendezés ajánlati ára * Világítótestek száma tartószerkezetenként *(Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| Külső vezérlő- és mérőeszközök | Amennyiben ezen eszközök költsége több oszlopban is szereplő eszközökre vonatkozik, akkor vagy az adott oszlopokra szétosztva az ajánlatkérői instrukciók szerint, vagy egy oszlopban, egy összegben kell a költségeket megadni. | Külső vezérlő és mérőeszközök ajánlati ára + Eszközök telepítési költsége
| Beszerzési költség összesen |  | Tartószerkezet + Világítótest + Driver + LED panel + Irányítástechnika + Külső vezérlő- és mérőeszközök
Naturáliák összesítése
| Világítótestek száma, db |  | Világítótestek száma tartószerkezetenként *(Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| Éves energiafelhasználás, kWh/év | AECI alapján, vagy a segédletben számítva az üzemidők és teljesítmények alapján | AECI alapján: A megvilágítandó terület nagysága * A telepítés éves energiafogyasztási indexe (AECI), vagy LCC segédletben számítva: ((üzemidők és teljesítmények szorzatösszege)/1000 * Világítótestek száma tartószerkezetenként) * (Azonos tartószerkezetek száma a létesítésben + Ajánlat szerinti azonos típusú tartószerkezetek száma)
| Éves CO2 kibocsátás, kg CO2-ekv/év |  | Éves energiafelhasználás * (A nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása vagy Ajánlatkérőre jellemző villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása)
| Költségek idősora beszerzésrészenként | A 25-122. sorokban minden táblázat megfelel a 2)-4) munkalapok E:N oszloptartományaiban szereplő egy-egy oszlopnak.
| Jelenérték (PVn) | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Beszerzési költség összesen | Rendre hivatkozza a munkalap 13. sorában összesített beszerzési költségeket. Mivel a jelenérték számításhoz alkalmazott Excel formula (NMÉ) a pénzáramlások év végi felmerülését feltételezi, a beszerzési költséget nem diszkontáljuk.
| Energiafelhasználás költsége | Figyelembe veszi az energia éves reál árnövekedését, amennyiben ilyen paramétert az Ajánlatkérő a 3) munkalapon megadott. | (Éves energiafelhasználás, kWh * Villamosenergia ára, HUF/kWh)*(1+Villamosenergia árának becsült éves reál növekedési üteme,%) ˇ évek száma szerinti hatványra emelve
| Karbantartási költségek | A kiírástól függően ajánlatkérő és/vagy ajánlattevő által megadott éves karbantartási költség. | (AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő, átlagos éves karbantartási költség világítótestenként + Átlagos éves karbantartási költség világítótestenként) * Világítótestek száma + AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves karbantartási költségek + Egyéb éves karbantartási költségek
| Egyéb költségek |  | 1 évben: (AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb kezdeti egyszeri költségek + Egyéb kezdeti egyszeri költségek) * Világító testek száma + AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves költségek + Egyéb éves költségek 2 évtől: AJÁNLATKÉRŐNÉL felmerülő egyéb éves költségek + Egyéb éves költségek
| Externális költségek | A beszerzett eszközök energiafelhasználása következtében társadalmi szinten, egy év alatt jelentkező negatív extenális hatások költsége. | = Éves energiafelhasználás * (Nemzeti villamosenergia-mix üvegházhatású gáz kibocsátása vagy Ajánlatkérőre jellemző energia-mix üvegházhatású gáz kibocsátása) * CO2 ekvivalens ára

## 5) Definíciók, módszertan (hidden)
Definíciók és képletek
Ez a lap tartalmazza a Segédlet adatmezőinek értelmezését, definícióját, valamint az alkalmazott képleteket, matematikai összefüggéseket. A Segédlet kitöltséhez további instrukciók találhatók az egyes cellákhoz fűzött megjegyzésekben, valamint a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatóban.
| Megnevezés | Leírás | Képlet
Ajánlatkérő által megadott adatok: Az életciklus-költségek számításának közös paraméterei
A telepítés azonosítása:
| A telepítés hivatkozása (és adott esetben oszlopsor) | A pályázati dokumentumokban szereplő és a Segédletben értékelt egyes létesítmények azonosítója (pl. A utca, B út stb.). Ha a telepítés különböző típusú oszlopokkal rendelkezik, különböző típusú lámpatestekkel, hivatkozzon minden oszloptípusra egy másik oszlopban (pl. utca A-magas oszlopsor, utca A-alacsony oszlopsor), mivel az eszköz oszloptípusonként dolgozza fel az információkat.
| Azonos típusú oszlopok száma a telepítésben | Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott oszlopok száma a létesítményben. Ez vonatkozik az utólagos felszerelési projektekre, amelyek nem tartalmazzák az oszlopok újraelosztását. Ezt a mezőt üresen kell hagyni, ha a szerződés a teljes létesítmény tervezésére vonatkozik - beleértve az oszlopok elhelyezését is -, mivel az oszlopok számát az ajánlattevők javasolják ajánlatukban.
Az LCC számításának alapvető paraméterei:
| Ország | Magyarország
| Valuta | HUF /EUR?
| LCC értékelési időszak | Az évek száma, amelyek során a különböző megoldások életciklus-költségeit ki kell számítani és összehasonlítani. Általában meg kell egyeznie a leghosszabb élettartamú lámpatest élettartamával. A rövidebb élettartam vagy értékelési időszak nagyobb súlyt ad a vételárnak, míg a hosszabb időtartam az üzemeltetési és karbantartási költségeknek. Referenciaként a lámpatestek élettartama 30 év a bevett gyakorlat (100 ezer óra az 24 év, mi max 20 évet javaslunk.) az "Európai Bizottság DG TREN. Előkészítő tanulmányok az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeihez. 9. tétel Közúti világítás. Végső jelentés. 2007" szerint. A közlekedési jelzőlámpák esetében határozzon meg egy értékelési időszakot az ilyen létesítmények átlagos élettartama alapján az Ön hatóságában vagy régiójában.
| Diszkont ráta | A diszkontrátát a jövőbeni költségek jelenértékének kiszámításához használják. Egy 2%-os diszkont ráta alkalmazásához referenciaként szolgálhasznál az "Európai Bizottság DG TREN. Előkészítő tanulmányok az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeihez. 9. tétel Közvilágítás. Zárójelentés. 2007" alapján. Alternatív megoldásként az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága azt javasolja, hogy általános szabályként 5 %-os szociális diszkontrátát alkalmazzanak viszonyítási alapként a kohéziós tagállamokban és 3 %-os mértéket a többi tagállamban. Az egyszerűbb számítás érdekében állítsa a diszkontrátát 0-ra. | A jövőbeli költségek jelenértékké történő átalakításához az eszközben 3 tényezőt használnak a pontos jövőbeli költségek vagy az értékelési időszakban felmerülő évesített költségek átalakítására. Ezek a következők:
Az üzemeltetési költségek kiszámításának alapvető paraméterei:
| Villamosenergia ára | Az áramszolgáltatás költsége, minden adóval és díjjal együtt (pénznem/kWh). A világítási rendszer vagy a közlekedési jelzések energiafogyasztásához kapcsolódó üzemeltetési költségek kiszámítására szolgál.
| Villamosenergia éves reál áremelkedése | Villamos energia átlagos áremelkedése az Ön országában vagy hatóságában. Tartalmaznia kell az összes vissza nem igényelhető adót és díjat, és ki kell igazítani az infláció hatásának kiküszöbölésére. A nemzeti adatokhoz áttekintheti a hivatalos statisztikai adatokat (például az Eurostatban -Adatbázis téma szerint/Környezet és energia/Energia (nrg)/Energiastatisztika - földgáz és villamos energia ára (nrg_price)/Villamos ára nem háztartási fogyasztóknak (nrg_pc_205) ; saját szervezetének adataihoz tájékozódhat a múltbeli villanyszámlákról, pl. az elmúlt 5 évről, és módosíthatja az infláció hatását. Az egyszerűbb számítás érdekében állítsa az éves villamosenergia-áremelkedést 0-ra.
| Energia fogyasztás | A legördülő menüből kiválaszthatja, hogy az értékelési időszak energiafogyasztása hogyan kerüljön kiszámításra, ami befolyásolja, hogy az ajánlattevőknek milyen információkat kell megadniuk a számításhoz. Ennek alapja lehet: 1) Vagy az adott telepítés éves energiafogyasztási indexe (AECI kWh/m2-ben), ha a pályázati dokumentáció az EU GPP Kritériumainak megfelelően ezt előírja. Az AECI és a megvilágítandó terület szorzata biztosítja a létesítmény éves energiafogyasztását. 2) Vagy a hatóság által meghatározott éves üzemidő és az ajánlattevők által javasolt lámpatestek teljesítménye alapján. Mindkét paraméter szorzata biztosítja a létesítmény éves energiafogyasztását. Ezt az opciót kell kiválasztani a közlekedési lámpáknál, mivel az AECI csak az útvilágításra vonatkozik.
| A telepítés által megvilágítandó terület | Terület (m-ben2 ), amelyet az útvilágítási rendszernek biztosítania kell. Ez csak az útvilágítási berendezések üzemeltetési költségeinek kiszámításához szükséges, ha az ajánlattevőknek ki kell számítaniuk a létesítmény éves energiafogyasztási indexét (AECI) az EU GPP-kritériumainak megfelelően.
| Teljes teljesítményű lámpatestek üzemórái | Évente, amikor a világítási rendszer vagy a közlekedési jelzőlámpák teljes teljesítményű üzemmódban működnek. Általában 4000 óra, Bp.-en 4150 óra.
| Lámpatestek üzemórái csökkentett teljesítményszinten (1 és 2) | Évente, amikor a világítási rendszer vagy a közlekedési jelzőlámpák csökkentett teljesítményű üzemmódban működnek a fényerő-szabályozók vagy más vezérlőrendszerek használata miatt. Legfeljebb két különböző csökkentett teljesítményű üzemmód engedélyezett a szerszámban.
A karbantartási költségek kiszámításának alapvető paraméterei:
| Fenntartási költségek | Legördülő menüből kiválaszthatja, hogy a karbantartási költségek hogyan számíthatók ki az eszközben. Két lehetőség áll rendelkezésre: 1) Az ajánlatkérő saját adatai alapján, ha a karbantartást saját személyzettel és erőforrásokkal végzik, vagy ha más szerződés alapján végzik. 2) Az ajánlattevők által megadott adatok alapján. Ennek akkor van jelentősége, ha a karbantartási feladatokat maga a vállalkozó fogja elvégezni, vagy ha a pályázatban olyan újításokat irányoznak elő, amelyek csökkenthetik a karbantartási költségeket (alapvetően a cserék időigényét tekintve), ezért az ajánlattevők becslését részesítik előnyben. Ezekben az esetekben az ajánlatkérő szervnek egyértelműen meg kell határoznia, hogy az ajánlattételi dokumentációban, ideértve a költségek kiszámításának módját, és milyen közös paramétereket kell használni (például óránkénti munkaerőköltség), és az ajánlattevőknek ajánlatukban részletezniük kell a becslések kiszámításának módját. biztosítsák azok helyességét.
| A hatóság átlagos karbantartási költsége | lámpatestek, fényforrások, előtétek cseréjének költségei és egyéb éves karbantartási költségek, amelyeket az ajánlatkérő fedez, akár saját személyzettel, akár eltérő karbantartási szerződéssel. Ezeknek tartalmazniuk kell a munka- és felszerelési költségeket - szerszámokat és gépeket -, de nem magukban a kicserélt alkatrészek (lámpatestek, fényforrások vagy előtét) költségeit, mivel ezek az ajánlattevők ajánlatától függenek. Ezeket a költségparamétereket üresen kell hagyni, ha a karbantartási költségek az ajánlattevők ajánlatának részét képezik, vagy ha – a fentiekben kifejtettek szerint – az ajánlatok tartalmazhatnak olyan újításokat, amelyek hatással vannak a karbantartási költségekre, ezért az ajánlatkérők szívesebben kérik az ajánlattevőket, hogy adjanak meg egy becslést, amely alapján a karbantartási költségek milyen költségekkel járnak. saját számadatok használata helyett.
A hatóság által viselt egyéb költségek:
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | szerződés kezdetekor a hatóságnál az ajánlatoktól független, korábbi költségkategóriákba nem tartozó költségek (pl. tervezés, mérések, közbeszerzési díjak, személyzet képzése, konfigurációk stb.).
| Biztosítás, adók és díjak | A hatóság által fizetendő költségek (amennyiben az ajánlattevők ajánlatában nem szerepelnek) a közúti világítás és jelzőlámpák beszerzésével, használatával kapcsolatos biztosítási, adók és egyéb díjak miatt (kivéve az áfát, mivel a pályázatokat ÁFA nélkül kell elbírálni).
| Kamatköltségek | Harmadik félen (általában pénzügyi intézményen) keresztül a beszerzés finanszírozásával kapcsolatban felmerülő becsült költségek.
| Egyéb éves költségek | A hatóságnál évente felmerülő, az ajánlatoktól független, korábbi költségkategóriákban nem szereplő költségek (pl. rendszeres képzések stb.).
A környezeti externáliák (externalitási költségek) figyelembevételének alapvető paraméterei:
| CO2-ekv a nemzeti villamosenergia-mix kibocsátása | nemzeti villamosenergia-mix kibocsátási tényezője (kg CO2-ekv/kWh) automatikusan biztosított a kiválasztott ország alapján. Az éghajlati hatás vagy externália (teljes CO2-ekv kibocsátások) a létesítmények villamosenergia-fogyasztása miatt. A forrás a thinkstep AG Environmental Footprint adatkészletei – nevezetesen az EF_Climate Change faktor az LCIA Eredményeiből az egyes országok villamosenergia-hálózati keverékére vonatkozóan 1kV-60kV; AC, technológiai mix; fogyasztási mix, a fogyasztónak; 1kV - 60kV- a Bizottság Környezeti lábnyom kísérleti szakasza (2013-2018) keretében fejlesztették ki. Az adatok érvényessége 2020 decemberéig szól.
| CO2-ekv villamosenergia-szerződésének kibocsátását | A saját áramforrás kibocsátási tényezője (kg CO2-ekv /kWh). Ha meg van adva, a nemzeti mix helyett ezeket fogják használni a létesítmények energiafogyasztásához kapcsolódó éghajlati externáliák kiszámításához.
| CO költsége2-ekv | Tényező a monetizáláshoz, vagyis az éghajlati externáliának (CO2-ekv kibocsátások) a költségekbe. Uniós szinten a Közlekedési Főigazgatóságnak a Ricardo-AEA által 2014-ben készített „A szállítás külső költségeiről szóló kézikönyv frissítéséről” szóló jelentés 90 EUR/tonna központi értéket javasol (2010-es árakon) a 48 közötti tartományból. -168 EUR. Egyes országokban a kormány más adatokat is közölhet. Határozza meg az éghajlatváltozás externáliájának költségeit, ügyelve arra, hogy a felhasznált szám megfeleljen a 2014/24/EU irányelv 68. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Az eszköz a 90 EUR/tonna árat javasolja referenciaként használni (a jelenlegi árakhoz és adott esetben a nemzeti valutához igazítva).
Ajánlattevők által az Ajánlattevő válaszlapján keresztül megadott adatok: Tájékoztatás az ajánlatukról
Az ajánlattevő azonosítása:
| Ajánlattevő azonosító neve | Az ajánlattevő azonosító neve az ajánlattevők általi ajánlatok gyors azonosításához.
Beszerzési és telepítési költségmérő:
| Közvilágítási oszlopok száma | A javaslatban szereplő oszlopok száma. Ezt üresen kell hagyni, ha a számot az ajánlatkérő korábban meghatározta.
| Közvilágítási oszlop költség | Az oszlop költsége - beleértve az alapozást és a rögzítőelemeket. Ezt üresen kell hagyni, ha az oszlopok nem szerepelnek a pályázati dokumentációban.
| Közvilágítási oszlop telepítési költség | Közvilágítási oszlop telepítési költség - minden feladattal és erőforrással (emberi és anyagi) egyaránt. Ezt üresen kell hagyni, ha az oszlopok nem szerepelnek a pályázati dokumentációban.
| Lámpatestek száma oszloponként | A javasolt telepítésben oszloponként beépített azonos típusú lámpatestek száma.
| A lámpatest költsége | Minden lámpatest költsége, beleértve az összes elemet és alkatrészt (fényforrások, előtét, beépített vezérlőeszközök).
| A lámpatest beépítési költsége | Az egyes lámpatestek felszerelésének költsége - beleértve az összes szükséges feladatot és erőforrást (emberi és anyagi egyaránt).
| Külső vezérlő és mérőeszközök költségei | Bármely külső vezérlő- és mérőberendezés költsége, amely nem szerepel a telepítéshez szállítandó lámpatestek részeként, akár a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint, akár az ajánlattevők által javasoltak szerint. A költséget oszloponként kell megadni. Központi rendszer alkalmazása esetén a pályázati dokumentációban és az eszközben szereplő Közvilágítási oszloponkénti átlagértéket kell megadni.
| Az eszközök telepítési költsége | A javasolt külső vezérlő- és mérőberendezések telepítésének költsége - beleértve a készülékek helyes telepítéséhez, beállításához és üzemeltetéséhez szükséges összes feladatot és erőforrást (emberi és anyagi egyaránt). A költséget oszloponként kell megadni. Ha a pályázati dokumentációban több oszlopsor szerepel, a pályázati dokumentációban és az eszközben szereplő oszloponkénti átlagértéket adja meg.
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | szerződő fél által a szerződés kezdetekor elvégzendő egyéb kezdeti feladatok költsége (pl. mérések, dokumentáció, alkatrészek leszállítása, szerelési kézikönyv kidolgozása, hatósági személyzet képzése, kiterjesztett garancia stb.). A költségeket oszloponként kell megadni, ezért a pályázati dokumentációban és az eszközben szerepeljen egy oszloponkénti átlagérték.
Működési költség paraméterek:
| AECI a telepítéshez | Az EN 13201-5 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti útvilágítási terv éves energiafogyasztási indexe (AECI). Meg kell adni, ha az EU GPP-kritériumainak megfelelően közúti világításra vonatkozó pályázati dokumentáció előírja. Az AECI nem vonatkozik a közlekedési jelzésekre. Ha a telepítés különböző Közvilágítási oszlopokkal rendelkezik, akkor az AECI-t minden Közvilágítási oszlopvonalhoz biztosítani kell.
| Teljes teljesítményű lámpatest | A lámpatest energiafogyasztása (watt), beleértve az üzemi veszteségeket és egyéb tényezőket teljes teljesítményű üzemmódban.
| A lámpatest csökkentett teljesítménye | lámpatest teljesítménye (watt) a pályázati dokumentációban vagy az ajánlattevők ajánlatában meghatározott teljesítménycsökkentések alkalmazásakor. Ha a pontos csökkentett teljesítmény nem ismert, akkor feltételezhető, hogy az megfelel az egyenértékű világításcsökkentési szintnek (vagyis ha a világítási igényt 70%-ra csökkentjük, akkor a teljesítmény a teljes teljesítmény 70%-ának tekinthető). Rendelkezéseket kell tartalmazni a megfelelőség biztosítására a létesítmény működése során.
A karbantartási költség paraméterei:
| Közvilágítási oszlop élettartama | Az oszlop élettartama (években), ha ajánlattevők javasolják őket. Ennek legalább a pályázati dokumentációban előírt minimumnak kell lennie.
| A lámpatest hasznos élettartama | Az egyes lámpatesttípusok élettartama (években), a gyártó által megadottak szerint. Ennek legalább a pályázati dokumentációban előírt minimumnak kell lennie.
| A fényforrás hasznos élettartama | fényforrások hasznos névleges élettartama (órában), amely után ki kell őket cserélni a telepítés minimális világítási minőségének garantálása érdekében. A pályázati dokumentációban meghatározott normák és szabványok szerint kell kiszámítani. A LED-alapú fényforrások esetében az EU GPP-kritériumai megkövetelik, hogy a hasznos élettartamot az IES LM-80 (tényleges adatok) és az IES TM-21 (előrejelzési adatok) szabványok vagy egyenértékű vizsgálati módszerek alapján számítsák ki. Ennek legalább a pályázati dokumentációban előírt minimumnak kell lennie.
| A fényforrás költsége | A lámpatestben lévő összes fényforrás költsége.
| Fényforrás csere költsége | lámpatestben lévő összes fényforrás cseréjének költsége - beleértve az összes feladatot és erőforrást (emberi és anyagi - szerszámok és gépek - egyaránt). Ha a szerződés nem tartalmaz karbantartási munkákat, de ez a paraméter kötelező, akkor ezt a költséget becslésen kell alapul venni. Ebben az esetben az ajánlatkérő szervnek egyértelműen meg kell határoznia, hogy az ajánlattételi dokumentációban (beleértve azok kiszámításának módját és a használandó általános paramétereket, például az óránkénti munkaerőköltséget) és az ajánlattevőknek részletezniük kell, hogyan számították ki ezeket a helyességük biztosítása érdekében.
| Előtét/vezérlőmű hasznos élettartama | Az előtét/vezérlőberendezés hasznos élettartama (órában), amely után ki kell őket cserélni. A pályázati dokumentációban meghatározott normák és szabványok szerint kell kiszámítani.
| Előtét/vezérlő berendezés költsége | A lámpatestben lévő összes előtét/vezérlő egység költsége.
| Előtét/vezérlőmű csere költsége | lámpatestben lévő összes előtét/vezérlő egység cseréjének költsége – beleértve az összes feladatot és erőforrást (emberi és anyagi – szerszámok és gépek – egyaránt). Ha a szerződés nem tartalmaz karbantartási munkákat, de ez a paraméter kötelező, akkor ezt a költséget becslésen kell alapul venni. Ebben az esetben az ajánlatkérő szervnek egyértelműen meg kell határoznia, hogy az ajánlattételi dokumentációban (beleértve azok kiszámításának módját és a használandó általános paramétereket, például az óránkénti munkaerőköltséget) és az ajánlattevőknek részletezniük kell, hogyan számították ki ezeket a helyességük biztosítása érdekében. Ezt a mezőt üresen kell hagyni, ha az előtét/vezérlőberendezés be van építve a fényforrásba, és ezért azok cseréjének költségei a fényforrás csereköltségének részét képezik. Ezt fel kell tüntetni az ajánlatban.
| Egyéb éves költségek | pályázati dokumentációban szereplő ajánlattevők által ellátandó egyéb éves feladatok költségei. Tartalmazhatnak ellenőrzéseket, takarítást és egyéb szolgáltatásokat. A költségeket oszloponként kell megadni, ezért adja meg ezen költségek oszloponkénti átlagértékét a pályázati dokumentációban és az eszközben.
Eredmények oszloponként (Közvilágítási oszloponként)
| Beruházási költségek (beszerzés és telepítés) | Az egyes oszlopok beszerzési és telepítési költségei a szerződés kezdetekor feltételezhetően felmerülnek.
| Működési költségek | Az értékelési időszakban az egyes oszlopok energiafelhasználása miatti halmozott éves költség nettó jelenértékben kifejezve.
| Karbantartási és szervizköltségek | Az értékelési időszak alatti összesített éves karbantartási és szervizköltségek az egyes oszlopokra vonatkozóan, nettó jelenértékben kifejezve.
| Egyéb költségek | Egyéb kezdeti egyszeri költségek és az egyes oszlopok összesített éves költségei a biztosításból, adókból, kamatokból és egyéb éves költségekből az értékelési időszakban, nettó jelenértékben kifejezve.
| A külső költségek | Az értékelési időszak alatti összesített éves externáliás költségek az egyes oszlopok esetében nettó jelenértékben kifejezve. A 2014/24/EU irányelv értelmében az externáliás költségek olyan költségek, amelyeket egy termékhez, szolgáltatáshoz vagy építési munkához annak életciklusa során kapcsolódó környezeti externáliáknak tulajdonítanak (68. cikk). Az eszközben csak a CO-hoz kapcsolódó éghajlatváltozási hatás szerepel2-ekv a termékek használat közbeni energiafogyasztásából eredő kibocsátások.
| Életciklus költsége | Az egyes oszlopok összköltsége az értékelési időszakban.
| Energiafelhasználás | Az egyes oszlopok energiafelhasználása az értékelési időszakban (kWh) az éves energiafogyasztás alapján számolva.
| CO2-ekv kibocsátások | Az egyes oszlopvonalak éghajlati hatása az értékelési időszak alatt (kg CO2-ekv) a termékek energiafelhasználása (kWh) és az energiaforrás kibocsátási tényezője (kg CO.) alapján számítva2-ekv /kWh).
| 7) LCC Számítás | Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza, automatikusan feltöltődik! A munkalap táblázatai rendre hivatkoznak a 3)-4) munkalapok E:N oszlopaiban megadott adatokra, tehát itt minden vízszintes táblázat megfeleltethető egy-egy Excel oszlopnak. Ajánlatkérő és ajánlattevő által, a 3) és 4) munkalap, E:N oszlopaiban megadott input adatok és a Segédletben alkalmazott matematikai összefüggések, képletek alapján számítja az egyes költségtételeket a vizsgált időtávon. A B oszlopban a költségelemek jelenértéke szerepel, ezeket hivatkozza rendre a 2) LCC_Eredmények, összegzés munkalap. A C:V oszlopok az értékelési periódus egyes éveiben felmerülő költségek reál értékét tartalmazzák. A költségadatok ÁFA nélküli, nettó értéken szerepelnek.
| Jelenérték PVn | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót. | A jelenérték meghatározásának általános matematikai képletét tartalmazza a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató. A Segédletben az Excel ezen célra szolgáló, beépített függvényét alkalmazzuk (NPV, vagy magyarul NMÉ). Mivel ez a pénzáramlások év végi felmerülését feltételezi, az időtáv első évi költségeit nem diszkontáljuk, igazodva ezzel a közvilágítás gyakorlati beszerzéseihez, mely eljárások jellemzően egy éven belül lezajlanak.
| Beszerzési költség | A lenti rendszerelemek beszerzési és telepítési költségét összesíti.
| Oszlop | Új létesítés esetén releváns. "Korszerűsítés, rekonstrukció, csere" esetén értéke nulla. (?) | = Azonos típusú oszlopok száma a telepítésben * (Oszlop ajánlati ára + Oszlop telepítési költsége)
| Lámpatest | Az adott beszerzésrészben (Excel oszlopban) szereplő lámpatestek (max. 5 típusú lámpatest oszloptípusonként) beszerzési és telepítési költsége. | = Azonos típusú oszlopok száma a telepítésben* (lámpatestek száma oszloponként * (lámpatest ajánlati ára + lámpatest beépítési költsége))
| Driver | Az adott beszerzésrészben (Excel oszlopban) szereplő driverek (max. 5 típusú lámpatest esetén oszloptípusonként) beszerzési költsége. | = Azonos típusú oszlopok száma a telepítésben * (Driver ajánlati ára * lámpatestek száma oszloponként)
LED panel
Irányítás technika
Külső vezérlő- és mérőeszközök
| Fogyóanyagok költsége |  | = Gyártóspecifikus fogyóanyagok mennyisége * Gyártóspecifikus fogyóanyagok AJÁNLATI ÁRA szorzatösszeg
| Veszélyeshulladék költsége |  | = Veszélyeshulladék kezelésének költsége * A használat során keletkező veszélyes hulladék mennyisége
| Karbantartási költségek |  | = (A felhasználó által végzendő karbantartás költsége * A felhasználó által végzendő karbantartás gyakorisága) + (Ajánlattevő által végzendő karbantartás költsége * Ajánlattevő által végzendő karbantartás gyakorisága)
| Egyéb költségek |  | 1.évben = AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb kezdeti, egyszeri költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek + AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek; 2.- n. években = AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek;
| Összesen | Ez a sor összegzi a fenti releváns költségtételeket. A B oszlopban a költségek összességének jelenértéke található, ez maga az életciklusköltség (vö. 2) munkalap 10. sorával). A C:V oszlopokban az adott évben felmerülő költségek összességének reál értéke található.

## 6) Referencia adatok
Referencia adatok
Ez a lap a számításokhoz használt adatkészleteket tartalmazza. Ajánlott értékeket tartalmaz a diszkont rátára és a CO2 egyenérték költségére, valamint tartalmazza az ország nemzeti villamosenergia-mixének CO2-ekv kibocsátásának mértékét, valamint a legördülő menük szövegét. Az oldal módosítás az automatizált számítások hibás működését eredményezheti. Ajánlatkérőként a lilával jelölt referencia adatokat a 3) munkalapon módosítsa!
Diszkont ráta | 2% |  | Közbeszerzés tárgya opciók
Források: 2% ajánlott az „Európai Bizottság DG TREN. Előkészítő tanulmányok az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeihez. 9. tétel Közúti világítás. Végleges jelentés. 2007” című dokumentuma alapján 5% ajánlott EURÓPAI BIZOTTSÁG (2015): A BIZOTTSÁG 2015/207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE., Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2015.2.13., 2.3.1 bekezdés 4. pont, a kohéziós országokra vonatkozó ajánlás, és az EU Bizottság Zöld közbeszerzésről szóló kézikönyve: Buying green! A handbook on green public procurement, 3. kiadás, 2016. |  |  | Kérjük, válasszon!
Korszerűsítés, rekonstrukció, csere
Új létesítés
Új létesítés tervezéssel
Energia felhasználás opciók
Kérjük, válasszon!
AECI alapján
LCC Segédlet alapján
Nemzeti energia mix CO2 ekvivalens kibocsátása | 0.195 | kg CO2/kWh
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által, tagállamonként közzétett statisztika "A villamosenergia-termelés üvegházhatású gázok kibocsátásának intenzitása" | https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-12/#tab-chart_2
A környezeti externáliák költsége (nem kötelező):
|  |  | Kérjük, válasszon! | 1
|  |  | Nem releváns költségtétel | 2
|  |  | AJÁNLATKÉRŐI adat | 3
A CO2-egyenérték költsége | 37.6275 | HUF/kg CO2-eq | NEMZETI referencia | 4
Forrás: Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszerének adatai alapján elérhető nyilvános statisztika | https://www.statista.com/statistics/1322214/carbon-prices-european-union-emission-trading-scheme/

## 7) LCC Számítás
LCC Számítás
Ez a lap a beszerzési költség és a naturáliák összesítését, valamint az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza, jelszóval védett!
Beszerzési költség összesítése
Oszlop
Világítótest
Driver
LED panel
Irányítástechnika
Külső vezérlő- és mérőeszközök
Beszerzési költség összesen
Naturáliák összesítése
Világítótestek száma, db
Éves energiafelhasználás, kWh/év
Éves CO2 kibocsátás, kg CO2-ekv/év
Költségek idősora beszerzésrészenként
LCC Értékelési periódus hossza (n) | 20 | év
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A22: Minden alábbi táblázat megfelel a 2)-4) munkalapok E:N oszloptartományaiban szereplő egy-egy oszlopnak