## 1) Bevezetés
LCC Segédlet POC orvostechnikai eszközök közbeszerzéséhez
Bevezetés
Az LCC Segédlet alkalmazási köre
Ezt a számítási segédletet a következő típusú termékek életciklus-költségének (LCC - Life-cycle cost) értékelésére tervezték: - beteg közeli (point-of-care, POC) in vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai eszközök az EU 2017/746 rendelete alapján A termékkörök részletes meghatározása az 5) Definíciók, képletek munkalapon található!
A Segédlet felépítése
A Segédlet összesen hét munkalapot tartalmaz:
1) Bevezetés, amely röviden felvázolja a Segédlet tartalmát és alkalmazását.
2) LCC_Eredmények, összegzés ahol az LCC számítás eredményei és azok grafikus ábrázolása található. A munkalap cellái automatikusan feltöltődnek. Az ajánlatkérők által megadott alapadatok és az ajánlattevők által szolgáltatott adatok automatikusan integrálódnak a 3) és 4) munkalapról (lásd alább). Ezek alapján bemutatásra kerülnek az életciklusköltség fő költségelemei (beruházás, működés stb.), valamint a számítás eredményei, melyeket grafikusan is megjelenít a Segédlet ezen munkalapja. A költség adatokat áfa nélküli, nettó értékükön tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
3) Ajánlatkérői_adatok, amely munkalapon az ajánlatkérőnek meg kell adnia a számításokhoz szükséges alapvető paramétereket (értékelési időszak hossza, mennyiségek stb.) Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. A Segédletben egyszerre 10 féle termék/részbeszerzés kezelhető (ld. E:N oszloptartomány), a szükségtelen oszlopokat elrejtheti. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalapon új cellák, oszlopok vagy sorok beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
4) Ajánlattevői_adatok, ahol az ajánlattevők megadják az ajánlatuk életciklus-költségének kiszámításához szükséges adatokat a kialakított sablonnak megfelelően. A munkalap több sora automatikusan feltöltődik az ajánlatkérő által az előző munkalapon megadott adatokkal. Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalapon új cellák, oszlopok vagy sorok beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
5) Definíciók, módszertan, amely lap tartalmazza a segédlet eredeti, részletes tárgykör definícióját, az adatmezők értelmezését, az LCC elemeinek, paramétereinek definícióit és az alkalmazott számítások matematikai képleteit.
6) Referencia adatok, amely tartalmazza a számításokhoz ajánlott diszkont rátát és annak hivatalos forrását, valamint a legördülő menü szövegét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalap módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
7) LCC Számítás, amely munkalap az életciklusköltség számítás részletes idősorait tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
A Segédlet használata
A cellák különböző színkódokkal rendelkeznek:
Kitöltendő cellák: a 3) és 4) munkalapokon csak ezeket a FEHÉR hátterű cellákat kell kitölteni! (input cellák)
Legördülő menü: Kérjük válasszon!
Hivatkozás: A cellák automatikusan feltöltődnek a korábban kitöltött cellák adataival.
Képlet: A korábban megadott adatok alapján, automatikusan számított cellák.
A segédlet több celláján jegyzet található, melyek fontos instrukciókkal, magyarázatokkal segítik a kitöltést.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2) munkalap csak azt követően mutat helyes számítási ereményeket, miután a 3) és 4) munkalapokon a megfelelő input adatokat megadták. A kitöltés során, a szürke hátterű cellákban hibaüzenetek jelenhetnek meg, amennyiben az adott számításhoz valamely adat még hiányzik.
AJÁNLATKÉRŐ-ként:
Az adatok egy része a műszaki leírásra és hazai és/vagy nemzetközi szabványokra utalhat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint kell meghatározni. Ügyeljen arra, hogy hivatkozzon a műszaki ezekre a közbeszerzési dokumentumokban, valamint hogy biztosítsa az eredmények egyenlő esélyekkel történő értékelését és összehasonlíthatóságát az ajánlattevők között.
A "3) Ajánlatkérői_adatok" fülön a FEHÉR hátterű cellákat töltse ki azokban az oszlopokban, ahol terméket választott a legördülő menüből! Amennyiben eljárásában valamely cella nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket. Ügyeljen rá, hogy az adatokat a közbeszerzési dokumentáció többi részével, különösen a műszaki specifikációval összhangban adja meg! Ne feledje, hogy egyes paraméterek esetében előfordulhat, hogy nem rendelkezik az információval, és a szervezetén belüli más osztályoktól vagy más szervezettől kell kérnie azokat.
Az input adatok megadását követően védje le ezt a munkalapot, hogy az ajánlattevők megadhassák ajánlatuk adatait a 4) lapon, de elkerüljék az esetleges nem kívánt módosításokat. A Lapvédelem beállításához lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Ezután a segédletet (Excel fájlt) csatolja a közbeszerzési dokumentációhoz, a kitöltött, levédett 3) munkalapot pdf formátumban is célszerű csatolni.
Az eljárás során minden ajánlattevő kitölti a Segédletet, így az egyes Excel fájlok mindig egy ajánlattevő ajánlatának adatait tartalmazzák. Ajánlatkérőként a visszaérkező, kitöltött Segédletek 2) munkalapjának összehasonlítása alapján választhatja ki a legalacsonyabb életciklusköltséggel rendelkező ajánlatot.
AJÁNLATTEVŐ-ként
A „4) Ajánlattevői_adatok” munkalapon töltse ki a FEHÉR hátterű cellákat, azokban az oszlopokban melyekre ajánlata vonatkozik. Minden input cellát ki kell tölteni azokban az oszlopokban, amelyekben termék szerepel. Amennyiben ajánlatában valamely cella/oszlop nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket az input cellákban. A kitöltés során minden esetben legyen tekintettel a közbeszerzési dokumentációban, különösen a műszaki specifikációban foglaltakra! A szürke hátterű cellák automatikusan feltöltődnek az ajánlatkérő által korábban megadott adatoknak megfelelően, NE módosítsa ezen cellákat! Ajánlati adatainak megadását követően védje le ezt a munkalapot, az adatok ajánlatkérő általi, nem kívánt, esetleges módosításának elkerülése érdekében. Ehhez lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Ezután a kitöltött segédletet (Excel fájlt) mentse el más néven és csatolja az ajánlati dokumentációhoz, a kitöltött, levédett 4) munkalapot pdf formátumban is célszerű csatolni.
Felhasználás
Ez a segédlet a Miniszterelnökség és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), "A zöld közbeszerzés előmozdítása Magyarországon, különös tekintettel az életciklusköltség-számításra" című közös projektje keretében készült, az Európai Unió Technikai Támogatási Eszközén keresztül nyújtott finanszírozásával és a Közbeszerzési Hatóság részvételével. A Segédlet szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével olyan módon, hogy a Segédlet átdolgozása esetén fel kell tüntetni az átdolgozás tényét. A Segédlet alkalmazásával kapcsolatban minden felelősséget a felhasználó visel!
Budapest, 2023. november
Note on B2: Kérjük, hogy az LCC Segédlet kitöltése előtt alaposan olvassa el az alábbi információkat és feltétlenül tanulmányozza a kapcsolódó Felhasználói Útmutatót is! LCC_Felhasználói_útmutató_POC.pdf
Note on A23: A segédlet több celláján fontos instrukciókat, magyarázatokat talál jegyzetben, melyek a cellára mutatva jelennek meg.

## 2) LCC_Eredmények, összegzés
LCC Eredmények, összegzés
Az életciklusköltség-számítás eredményei és a költségelemek ábrázolása. Az alábbi táblázatok és ábra csak a 3) és 4) munkalapok kitöltését követően mutatnak helyes eredményeket!
AJÁNLATKÉRŐ:
AJÁNLATTEVŐ:
A termék megnevezése
Beszerzési költség | HUF
Üzemelési költségek jelenértéke | HUF
Karbantartási költségek jelenértéke | HUF
Egyéb költségek jelenértéke | HUF
Életciklusköltség (lcc) | HUF
Egy beavatkozásra jutó életciklusköltség | HUF/db
Teljes beszerzésre vonatkozó, összesített adatok
Összes beszerzési költség | HUF
Összes üzemelési költség jelenértéke | HUF
Összes karbantartási költség jelenértéke | HUF
Összes egyéb költség jelenértéke | HUF
Összes életciklusköltség (LCC) | HUF
Az életciklusköltség-számítás eredményeinek ábrázolása
Note on C21: Felhívjuk a figyelmet, hogy az életciklusköltség általában nem egyenlő a becsült értékkel! A közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-19. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az életciklusköltség-számításon alapuló értékelési szempont(ok) alkalmazása a becsült érték meghatározását alapjaiban nem befolyásolja. A becsült érték meghatározásának módszerére ez esetben is a Kbt. 28. § (2) bekezdése tekinthető irányadónak. Részletesen ld. a jelen segédlethez kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató vonatkozó fejezetét!

## 3) Ajánlatkérői_adatok
Ajánlatkérői alapadatok
Ajánlatkérő által megadott adatok: Az életciklus-költségek kiszámításának egységes paraméterei és alapadatai.
Ezen a munkalapon a FEHÉR cellák kitöltésével adhatja meg az LCC számításhoz szükséges ajánlatkérői alapadatokat.
POC orvostechnikai eszközök
AJÁNLATKÉRŐ megnevezése, azonosítása:
Az LCC számításának alapvető paraméterei:
| Pénznem |  | HUF
| LCC értékelési periódus hossza (n) | év | 7
| Diszkont ráta (r) | % | 5%
| A termék megnevezése: |  | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon!
| A termék darabszáma a beszerzésben | db
| Egy eszközzel végzett átlagos, éves vizsgálatszám | db/év
Gyártóspecifikus releváns fogyóanyagok:
| Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge) | db
| Kontrol 1. szint mérése | db
| Kontrol 2. szint mérése | db
| Printerpapír (1 mérés nyomtatása) | db
Üzemelési költség kiszámításának további paraméterei
| Veszélyeshulladék kezelésének költsége | HUF/m3
A karbantartási költségek kiszámításának alapvető paraméterei:
| A felhasználó által végzendő karbantartás költsége | HUF/db
Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (nem kötelező):
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | HUF
| Egyéb éves költségek | HUF/év
Note on C12: A diszkontráta ajánlott mértéke az EU Bizottság vonatkozó útmutatásai alapján 5%. Kifejezetten rövid élettartamú eszközök esetén (≤5 év), a számítás egyszerűsítése érdekében, Ajánlatkérő dönthet 0%-os diszkont ráta alkalmazásáról is, ez esetben itt kell felülírnia a ráta értékét. A számítások a ráta értéket a 6) munkalapról hivatkozzák, ahol megtalálható a diszkont ráta ajánlott mértékének hivatalos forrása is. Felhívjuk Ajánlatkérők figyelmét, hogy a jelen ajánlásoktól való eltérés esetén, fontos az alkalmazott diszkont ráta mértékét alátámasztani az ágazatra releváns és aktuális, hivatalos forrás megadásával, melyet a dokumentációban is hivatkozni kell! A jelenérték számítás és a diszkont ráta értelmezésével kapcsolatban ld. az 5) munkalapot és a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
Note on C14: A termék kiválasztásával "aktiválódnak" az adott oszlop hivatkozásai és képletei! A helyes eredmény érdekében, minden "aktívált" oszlop, összes fehér hátterű celláját (input cellák) ki kell tölteni. Amennyiben valamely érték nem releváns, írjon be nullát "0".

## 4)Ajánlattevői_adatok
Ajánlattevői adatszolgáltatás
Az ajánlatok értékelése életciklusköltség-szemlélettel történik, a pályázati dokumentációban foglaltak szerint.
Ajánlatának elbírálásához kérjük, adja meg az ajánlatával kapcsolatos információkat az alábbi táblázat FEHÉR celláinak kitöltésével.
POC orvostechnikai eszközök
AJÁNLATTEVŐ megnevezése, azonosítása:
A termék megnevezése:
| A termék darabszáma a beszerzésben | db
| Egy eszközzel végzett vizsgálatok tervezett, éves, átlagos darabszáma | db/év
Gyártóspecifikus fogyóanyagok mennyisége:
| Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge) | db
| Kontrol 1. szint mérése | db
| Kontrol 2. szint mérése | db
| Printerpapír (1 mérés nyomtatása) | db
| Pipettor (amennyiben releváns) | db
| Kapilláris (amennyiben releváns) | db
| Mérőküvetta (amennyiben releváns) | db
| Mintavevő (amennyiben releváns) | db
| Egyéb kiírás szerinti kiegészítő (amennyiben releváns) | db
Ajánlott termék típusa, azonosítása
| A termék AJÁNLATI ÁRA: | HUF/db
Gyártóspecifikus fogyóanyagok AJÁNLATI ÁRA:
| Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge) | HUF/db
| Kontrol 1. szint mérése | HUF/db
| Kontrol 2. szint mérése | HUF/db
| Printerpapír (1 mérés nyomtatása) | HUF/db
| Pipettor | HUF/db
| Kapilláris (amennyiben releváns) | HUF/db
| Mérőküvetta (amennyiben releváns) | HUF/db
| Mintavevő (amennyiben releváns) | HUF/db
| Egyéb kiírás szerinti kiegészítő | HUF/db
Üzemelési költség kiszámításának további paraméterei
| Veszélyeshulladék kezelésének költsége a felhasználónál | HUF/m3
| Egy beavatkozás/vizsgálat során keletkező veszélyes hulladék térfogata (befoglaló téglatest) | cm3/db
| A használat során keletkező veszélyes hulladék mennyisége | m3/év
Karbantartási költségekre vonatkozó adatok
| A felhasználó által végzendő karbantartás költsége | HUF/db
| A felhasználó által végzendő karbantartás gyakorisága | db/év
| Ajánlattevő által végzendő karbantartás költsége | HUF/db
| Ajánlattevő által végzendő karbantartás gyakorisága | db/év
Egyéb költségek (amennyiben releváns):
| AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb kezdeti, egyszeri költségek | HUF
| AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek | HUF/év
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek | HUF
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek | HUF/év
Note on C38: Ajánlatkérő által elvárt igazolási módot ld. a közbeszerzési dokumentáció vonatkozó részében Javasolt igazolási módok: Gyártói nyilatkozat, ajánlattevői, mint forgalmazói nyilatkozat, Termékleírás, a termékre vonatkozó egyéb műszaki dokumentum vagy technikai adatlap, (szükség esetén) mintapéldány bekérése
Note on C43: Ajánlatkérő által elvárt igazolási módot ld. a közbeszerzési dokumentáció vonatkozó részében Javasolt igazolási módok: Gyártói nyilatkozat, ajánlattevői, mint forgalmazói nyilatkozat, Felhasználói kézikönyv, Készülék szervizkönyv
Note on C45: Ajánlatkérő által elvárt igazolási módot ld. a közbeszerzési dokumentáció vonatkozó részében Javasolt igazolási módok: Gyártói nyilatkozat, ajánlattevői, mint forgalmazói nyilatkozat, Felhasználói kézikönyv

## 5) Definíciók, módszertan
Definíciók és képletek
Ez a lap tartalmazza a Segédlet termékkörének részletes definícióját, az adatmezők értelmezését, definícióját, valamint az alkalmazott képleteket, matematikai összefüggéseket. A Segédlet kitöltséhez további instrukciók találhatók az egyes cellákhoz fűzött megjegyzésekben, valamint a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatóban. A munkalapok részletes magyarázataihoz kattintson a munkalap nevénél, a bal oldalon található "+" ikonra!
Termékkör definíció
A Segédlet az alábbi eszközök életciklus-költségének meghatározására lett kifejleszve:
POC in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (IVD) | Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (IVDR)
CPV kód | CPV megnevezés
38000000-5 | Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
EMDN kód | EMDN megnevezés | Kereskedelmi megnevezés
W02010690 | Többféle klinikai kémiai mintát ellenőrző rendszer | Multiparaméteres POCT készülék
W02010601 | Vércukorszint-monitorozó rendszer | Vércukormérő
W0201010201 | Vizeletelemző készülék | Vizelet analizátor
W0103020801 | PROTROMBINIDŐ – GYORSTESZT ÉS POC | PT-INR mérő
W02010401 | VÉRGÁZ-ANALIZÁTOROK | Vérgáz analizátor
W0202029001 | TROMBOELASZTOGRÁFOK | Viszkoelasztométer
W0205 | NUKLEINSAV VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK | PCR készülék
W02010101 | KÉMIAI ANALIZÁTOROK | Klinikai kémiai készülék
W0201040201 | IONSZELEKTÍV ELEKTROLITANALIZÁTOROK | Elektrolit mérő készülék
Adatmezők megnevezése | Leírás, értelmezés | Képlet
2) LCC_Eredmények_összegzés | A munkalap cellái automatikusan feltöltődnek az ajánlatkérő és az ajánlattevő által megadott input adatok, valamint a Segédletben meghatározott matematikai összefüggések alapján (ld. Lentebb)
A termék megnevezése | Automatikusan feltöltődik az ajánlatkérő által, a 3) munkalap 14. sor, E-N oszlopokban megadottak szerint.
Beszerzési költség | A releváns költségelemek jelenértékét hivatkozza rendre a 7) munkalapról. A költségelemek meghatározásának képletét ld. lentebb, a "7) LCC Számítás" munkalap leírásánál.
Üzemelési költségek jelenértéke |  | = Fogyóanyagok költségének jelenértéke + Veszélyes hulladék kezelési költségének jelenértéke
Karbantartási költségek jelenértéke
Egyéb költségek jelenértéke
Életciklusköltség (lcc) | A beszerzésben szereplő egyes eszközök összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtartam alatt. Vagyis, az egyes oszlopokban szereplő termékekre vonatkozóan a releváns költségelemek jelenértékének összege. | = Beszerzési költség + Üzemelési költségek jelenértéke + Karbantartási költségek jelenértéke + Egyéb költségek jelenértéke
Egy beavatkozásra jutó életciklusköltség | Az adott oszlopban szereplő eszköz Életciklusköltsége és az eszközzel végzendő beavatkozások/vizsgálatok száma alapján képzett fajlagos érték. | = Életciklusköltség (lcc) / (Egy eszközzel végzett átlagos, éves vizsgálatszám * A termék darabszáma a beszerzésben * LCC Értékelési periódus hossza években)
Az LCC értékelési periódus alatt felmerülő összes költség | Az E-N oszlopokban szereplő eszközök költségadatait összesíti rendre költségelemenként, a teljes beszerzésre vonatkozóan.
Összes beszerzési költség
Összes üzemelési költség jelenértéke
Összes karbantartási költség jelenértéke
Összes egyéb költség jelenértéke
Összes életciklusköltség (LCC) | A teljes (különböző eszközöket magában foglaló) beszerzés összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtávon. Az E-N oszlopokban szereplő eszközök Életciklusköltségét (lcc) összesíti a teljes beszerzésre vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet, hogy az életciklusköltség (LCC) általában nem egyenlő a beszerzés becsült értékével! A közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-19. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az életciklusköltség-számításon alapuló értékelési szempont(ok) alkalmazása a becsült érték meghatározását alapjaiban nem befolyásolja. A becsült érték meghatározásának módszerére ez esetben is a Kbt. 28. § (2) bekezdése tekinthető irányadónak. Részletesen ld. a jelen segédlethez kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató vonatkozó fejezetét! | = Összes beszerzési költség + Összes üzemelési költség jelenértéke + Összes karbantartási költség jelenértéke + Összes egyéb költség jelenértéke
Ábra: Az életciklusköltség-számítás eredményeinek ábrázolása | Az ábra az E-N oszlopokban szereplő eszközök Életciklus-költségét, valamint azon belül az egyes költségelemek arányát mutatja.
3) Ajánlatkérői_alapadatok | Ez a munkalap tartalmazza az LCC számításhoz szükséges paramétereket és az Ajánlatkérő által megadott input adatokat. Ajánlatkérőként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia, ügyeljen rá, hogy az adatokat a közbeszerzési dokumentáció többi részével, különösen a műszaki specifikációval összhangban adja meg!
AJÁNLATKÉRŐ megnevezése, azonosítása: | Ajánlatkérő cégjegyzék vagy Alapítói okirat szerinti megnevezése.
Pénznem | HUF, magyar forint
LCC értékelési periódus hossza | Az életciklusköltség-számítás során vizsgált időtáv, a Segédlet számításai ezen időtávra vonatkoznak. A beszerzendő eszköz(ök) várható, hasznos élettartama alapján kell meghatározni. POC eszközök esetében ajánlott időtáv: 7 év. Az LCC értékelési periódus és a szerződés időtartamának viszonyával kapcsolatban ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót!
Diszkont ráta | A jelenérték számítás alapvető paramétere, melynek mértéke a pénz "időértékét" fejezi ki. Lényege, hogy a különböző időpontokban, vagyis az életciklus egyes éveiben felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át. A Segédlet tartalmazza a diszkontráta ajánlott mértékét az EU Bizottság vonatkozó útmutatásai alapján. Kifejezetten rövid élettartamú eszközök esetén (≤ 5 év), a számítás egyszerűsítése érdekében, Ajánlatkérő dönthet 0%-os diszkont ráta alkalmazásáról is, ez esetben itt kell felülírnia a ráta értékét. A számítások a ráta értéket a 6) munkalapról hivatkozzák, ahol megtalálható a diszkont ráta ajánlott mértékének hivatalos forrása is Felhívjuk Ajánlatkérők figyelmét, hogy a jelen ajánlásoktól való eltérés esetén, az alkalmazott diszkont ráta mértékét a közbeszerzési dokumentumokban fontos alátámasztani, lehetőség szerint az ágazatra releváns és aktuális, hivatalos forrás megadásával! Fontos megjegyezni, hogy a diszkontráta csupán az életciklusköltség-számítás során, az ajánlatok értékeléséhez felhasználandó paraméter, azonban ennek mértéke nem befolyásolja a közbeszerzés útján megkötött szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás összegét, és a közbeszerzés becsült értékének meghatározásánál sem releváns! A jelenérték számítás és a diszkont ráta értelmezésével kapcsolatban ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
A termék megnevezése: | Legörülő menü: választhat az E-N oszlopokban (input oszlopok), a Segédlet termékkörének részletes definíciójában szereplő POC orvosztechnikai eszközök közül. A termék kiválasztása "aktíválja" az adott oszlop hivatkozásait és képleteit! A helyes eredmény érdekében, minden "aktívált" oszlop input celláit (fehér cellák) teljes körűen ki kell tölteni. Amennyiben valamely érték nem releváns, írjon be nullát "0".
A termék darabszáma a beszerzésben | Az adott oszlopban kiválasztott eszközből beszerzendő mennyiség.
Egy eszközzel végzett átlagos, éves vizsgálatszám | Egy eszközzel végzett vizsgálatok tervezett, átlagos, éves darabszáma.
Gyártóspecifikus releváns fogyóanyagok: | Az átlagos, éves vizsgálatszám alapján és a műszaki specifikációval összhangban meghatározandó értékek.
Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge)
Kontrol 1. szint mérése
Kontrol 2. szint mérése
Printerpapír (1 mérés nyomtatása)
Üzemelési költség kiszámításának további paraméterei | Az Üzemelési költség a POC IVD eszközök esetén két tételből tevődik össze: egyrészt az adott eszközhöz, a tervezett vizsgálatszám alapján szükséges fogyóanyagok költségéből, másrészt az eszközök használata során képződő veszélyeshulladék kezelésének költségéből.
Veszélyeshulladék kezelésének költsége | Az ajánlatkérő saját nyilvántartása/hulladékszállítási szerződése alapján megadott fajlagos költség.
A karbantartási költségek kiszámításának alapvető paraméterei: | A POC IVD eszközök karbantartási feladatait a felhasználó/ajánlatkérő és/vagy ajánlattevő is végezheti. Ajánlatkérőként az alábbi sorban adhatja meg a felhasználó által végzendő karbantartás költségét (tisztítás, kalibrálás, kopó-fogyó alkatrészek cseréje, stb.)
A felhasználó által végzendő karbantartás költsége | A felhasználó saját nyilvántartása alapján meghatározott fajlagos költség.
Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (nem kötelező): | Kitöltése nem kötelező! Amennyiben felmerül(nek) a fenti kategóriákba nem sorolható, de valós erőforrás felhasználás miatt keletkező, releváns költség(ek), akkor azokat az alábbi sorokban lehet figyelembe venni, értelemszerűen. Azonban összhangban az életciklusköltség számítás során alkalmazott reál gazdasági megközelítéssel, a számításoknak nem része a számviteli amortizáció/értékcsökkenés, ill. az jogszabályi kötelezettséget meghaladó garanciavállalás költsége sem szerepelhet itt! Ez utóbbit, amennyiben felmerül, javasoljuk külön értékelési szempontként figyelembe venni.
Egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ajánlatkérőnél/felhasználónál a használat megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek pl.: oktatás, betanítás.
Egyéb éves költségek | Ajánlatkérőnél/felhasználónál a használat során rendszeresen, minden évben felmerülő költségek pl.: biztosítás.
4) Ajánlattevői_adatszolgáltatás | Ez a munkalap tartalmazza az LCC számításhoz szükséges Ajánlattevő által megadott input adatokat. Ajánlattevőként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia, ügyeljen rá, hogy az adatokat ajánlatának megfelelően, az egyéb dokumentációkkal összhangban adja meg!
AJÁNLATTEVŐ megnevezése, azonosítása: | Ajánlattevő cégjegyzék vagy Alapítói okirat szerinti megnevezése
A termék megnevezése: | Ajánlatkérő által 3) munkalapon megadottak alapján automatikusan feltöltődik.
A termék darabszáma a beszerzésben
Egy eszközzel végzett átlagos, éves vizsgálatszám
Gyártóspecifikus fogyóanyagok mennyisége:
Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge)
Kontrol 1. szint mérése
Kontrol 2. szint mérése
Printerpapír (1 mérés nyomtatása)
Pipettor (amennyiben releváns) | Az Ajánlatkérő által megadott vizsgálat elvégzéséhez szükséges pipettor nettó egységára, amennyiben a készülékhez és a teszt elvégzéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, de a tesztkit részét képezi - azaz a teszt ára magában foglalja -, 0 értéket kell megadni.
Kapilláris (amennyiben releváns) | Az Ajánlatkérő által megadott vizsgálat elvégzéséhez szükséges kapilláris nettó egységára, amennyiben a készülékhez és a teszt elvégzéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, de a tesztkit részét képezi - azaz a teszt ára magában foglalja -, 0 értéket kell megadni.
Mérőküvetta (amennyiben releváns) | Az Ajánlatkérő által megadott vizsgálat elvégzéséhez szükséges mérőküvetta nettó egységára, amennyiben a készülékhez és a teszt elvégzéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, és a tesztkit részét képezi - azaz a teszt ára magában foglalja -, 0 értéket kell megadni. Amennyiben egy mérőküvetta több teszt elvégzéséhez is megfelelő, abban az esetben az egy tesztre eső részarányos nettó értéket kell feltüntetni.
Mintavevő (amennyiben releváns) | Az Ajánlatkérő által megadott vizsgálat elvégzéséhez szükséges mintavevő nettó egységára, amennyiben a készülékhez és a teszt elvégzéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, de a tesztkit részét képezi - azaz a teszt ára magában foglalja -, 0 értéket kell megadni.
Egyéb kiírás szerinti kiegészítő (amennyiben releváns) | Amennyiben Ajánlatkérő definiált előre egyéb kiegészítő megajánlást, annak megfelelően kell megadni a nettó ajánlati egységárat.
Ajánlott termék típusa, azonosítása | Az ajánlott eszköz gyári cikkszáma és pontos neve
A termék AJÁNLATI ÁRA: | Az ajánlati árat a szerződésben vállalt értéknek megfelelően, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni!
Gyártóspecifikus fogyóanyagok AJÁNLATI ÁRA: | Az ajánlati árat a szerződésben vállalt értéknek megfelelően, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni!
Teszt (csík, mérőkazetta, monotesztes küvetta, cartridge)
Kontrol 1. szint mérése
Kontrol 2. szint mérése
Printerpapír (1 mérés nyomtatása)
Pipettor
Kapilláris (amennyiben releváns)
Mérőküvetta (amennyiben releváns)
Mintavevő (amennyiben releváns)
Egyéb kiírás szerinti kiegészítő
Üzemelési költség kiszámításának paraméterei | Az Üzemelési költség a POC IVD eszközök esetén két tételből tevődik össze: egyrészt az adott eszközhöz, a tervezett vizsgálatszám alapján szükséges fogyóanyagok költségéből, másrészt az eszközök használata során képződő veszélyeshulladék kezelésének költségéből.
Veszélyeshulladék kezelésének költsége a felhasználónál | Ajánlatkérő által 3) munkalapon megadottak alapján automatikusan feltöltődik.
Egy beavatkozás/vizsgálat során keletkező veszélyes hulladék térfogata (befoglaló téglatest) | Az Ajánlatkérő által megadott vizsgálat elvégzése során keletkező veszélyes hulladékot magába foglaló téglatest térfogata cm3-ben megadva.
A használat során keletkező veszélyes hulladék mennyisége | Automatikusan számított érték az ajánlatkérő, valamint az ajánlattevő által korábban megadott információk alapján. Az eszköz használata során egy év alatt keletkező veszélyeshulladék térfogata m3-ben. | = Egy beavatkozás/vizsgálat során keletkező veszélyeshulladék térfogata * Egy eszközzel végzett átlagos, éves vizsgálatszám * A termék darabszáma a beszerzésben / 1000000
Karbantartási költségekre vonatkozó adatok | A POC IVD eszközök karbantartási feladatait a felhasználó/ajánlatkérő és/vagy ajánlattevő is végezheti. Ajánlattevőként az alábbi sorokban adhatja meg az eszköz megfelelő működéséhez szükséges karbantartási feladatok költségét és gyakoriságát.
A felhasználó által végzendő karbantartás költsége | Amennyiben releváns, az Ajánlatkérő által 3) munkalapon megadottak alapján automatikusan feltöltődik.
A felhasználó által végzendő karbantartás gyakorisága | Amennyiben releváns, az eszköz megfelelő működéséhez szükséges, felhasználó által végzendő karbantartási feladatok száma egy év alatt.
Ajánlattevő által végzendő karbantartás költsége | Amennyiben releváns, az ajánlattevő által végezhető karbantartási feladatok (pl. Hitelesítés) költsége. A költséget a szerződésben vállalt értéknek megfelelően, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni!
Ajánlattevő által végzendő karbantartás gyakorisága | Amennyiben releváns, az eszköz megfelelő működéséhez szükséges, ajánlattevő által végzendő karbantartási feladatok száma egy év alatt.
Egyéb költségek (amennyiben releváns): | Kitöltése nem kötelező! Amennyiben felmerül(nek) a fenti kategóriákba nem sorolható, de valós erőforrás felhasználás miatt keletkező, releváns költség(ek), akkor azokat az alábbi sorokban lehet figyelembe venni, értelemszerűen. Azonban összhangban az életciklusköltség számítás során alkalmazott reál gazdasági megközelítéssel, a számításoknak nem része a számviteli amortizáció/értékcsökkenés, ill. az jogszabályi kötelezettséget meghaladó garanciavállalás költsége sem szerepelhet itt!
AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb kezdeti, egyszeri költségek | Ajánlatkérő által 3) munkalapon megadottak alapján automatikusan feltöltődik.
AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek | Ajánlatkérő által 3) munkalapon megadottak alapján automatikusan feltöltődik.
AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek | Az eszköz használatának megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek pl.: oktatás, betanítás.
AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek | Ajánlatkérőnél/felhasználónál a használat során rendszeresen, minden évben felmerülő költségek pl.: biztosítás.
6) Referencia adatok | Tartalmazza a Segédletben előre definiált referencia adat, a diszkont ráta értékét és forrását, valamint az eszközök kiválasztására szolgáló legördülő menü adatkészletét.
7) LCC Számítás | Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza, felhasználók számára nem szerkeszthető, automatikusan feltöltődik! A munkalap táblázatai rendre hivatkoznak a 3)-4) munkalapok E:N oszlopaiban megadott adatokra, tehát itt minden vízszintes táblázat megfeleltethető egy-egy oszlopnak.
Jelenérték PVn | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót. | A jelenérték meghatározásának általános matematikai képletét tartalmazza a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató. A Segédletben az Excel ezen célra szolgáló, beépített függvényét alkalmazzuk (NPV, vagy magyarul NMÉ). Mivel ez a pénzáramlások év végi felmerülését feltételezi, az időtáv első évi költségeit nem diszkontáljuk, igazodva ezzel a POC IVD eszközök gyakorlati beszerzéseihez, mely eljárások jellemzően egy éven belül lezajlanak.
Beszerzési költség | Ajánlatkérő és ajánlattevő által, a 3) és 4) munkalap, E:N oszlopaiban megadott input adatok és a Segédletben alkalmazott matematikai összefüggések, képletek alapján számítja az egyes költségtételeket a vizsgált időtávon. A B oszlopban a költségelemek jelenértéke szerepel, ezeket hivatkozza rendre a 2) LCC_Eredmények, összegzés munkalap. A C:V oszlopok az értékelési periódus egyes éveiben felmerülő költségek reál értékét tartalmazzák. | = A termék darabszáma a beszerzésben * A termék AJÁNLATI ÁRA
Fogyóanyagok költsége |  | = Gyártóspecifikus fogyóanyagok mennyisége * Gyártóspecifikus fogyóanyagok AJÁNLATI ÁRA szorzatösszeg
Veszélyeshulladék költsége |  | = Veszélyeshulladék kezelésének költsége * A használat során keletkező veszélyes hulladék mennyisége
Karbantartási költségek |  | = (A felhasználó által végzendő karbantartás költsége * A felhasználó által végzendő karbantartás gyakorisága) + (Ajánlattevő által végzendő karbantartás költsége * Ajánlattevő által végzendő karbantartás gyakorisága)
Egyéb költségek |  | 1.évben = AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb kezdeti, egyszeri költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek + AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek; 2.- n. években = AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek + AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek;
Összesen | Ez a sor összegzi a fenti releváns költségtételeket. A B oszlopban a költségek összességének jelenértéke található, ez maga az életciklusköltség (vö. 2) munkalap 10. sorával). A C:V oszlopokban az adott évben felmerülő költségek összességének reál értéke található. | =Beszerzési költség + Fogyóanyagok költsége + Veszélyeshulladék költsége + Karbantartási költségek + Egyéb költségek

## 6) Referencia adatok
Referencia adatok
Ez a lap a számításokhoz ajánlott diszkont rátát és a legördülő menü szövegét tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalap módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti! Ajánlatkérőként a diszkont ráta mértékét a 3) munkalapon módosíthatja!
Referencia adatok |  | Legördülő menü
Diszkont ráta ajánlott mértéke | 5% | Termék típusa
Forrás: EURÓPAI BIZOTTSÁG (2015): A BIZOTTSÁG 2015/207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE., Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2015.2.13., 2.3.1 bekezdés 4. pont, a kohéziós országokra vonatkozó ajánlás, és az EU Bizottság Zöld közbeszerzésről szóló kézikönyve: Buying green! A handbook on green public procurement, 3. kiadás, 2016. |  | POC IVD - In vitro diagnosztikai felszerelések
Kérjük, válasszon!
Multiparaméteres POCT készülék
Vércukormérő
Vizelet analizátor
PT-INR mérő
Vérgáz analizátor
Viszkoelasztométer
PCR készülék
Klinikai kémiai készülék
Elektrolit mérő készülék

## 7) LCC Számítás
LCC Számítás
Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
LCC értékelési periódus (n) | 7 | év
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kérjük, válasszon! | Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyóanyagok költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veszélyeshulladék költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0